Zestawienie rzeczowo – finansowe

| Lp. | Nazwa elementu robót charakterystyka | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kanalizacja sanitarna – roboty budowlano – montażowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Kanały grawitacyjne główne | mb | 1532 |  |  |  |
| 2 | Przyłącza grawitacyjne | mb | 1171 |  |  |  |
| 3 | Przykanaliki grawitacyjne | mb | 442 |  |  |  |
| 4 | Rurociąg tłoczny | mb | 3723 |  |  |  |
| 5 | Przykanaliki ciśnieniowe | mb | 420 |  |  |  |
| - | SUMA A |  |  |  |  |  |
| B | Przepompownia (tłoczna) PS – 1 konstrukcja wjazd, technologia |  |  |  |  |  |
| 1 | Przepompownia PS-1 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Utwardzenie terenu – kostka brukowa | m2 | 57 |  |  |  |
| - | SUMA B |  |  |  |  |  |
| C | Przepompownia (tłoczna) PS –2 konstrukcja, wjazd, ogrodzenie, technologia |  |  |  |  |  |
| 1 | Przepompownia PS -2 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Utwardzenie terenu – kostka brukowa | m2 | 68 |  |  |  |
| 3 | Ogrodzenie terenu | Szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Zieleń | m2 | 44 |  |  |  |
| - | SUMA C |  |  |  |  |  |
| D | Przepompownia (tłoczna) PS –3 konstrukcja, wjazd, ogrodzenie, technologia |  |  |  |  |  |
| 1 | Przepompownia PS-3 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Utwardzenie terenu – kostka brukowa | m2 | 64 |  |  |  |
| 3 | Ogrodzenie terenu | Szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Zieleń | m2 | 20 |  |  |  |
| 5 | Hydrant | Kpl. | 1 |  |  |  |
| - | SUMA D |  |  |  |  |  |
| E | Branża elektryczna – zasilania przedliczniokowe tłoczni ścieków PS-1, PS-2, PS-3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Zasilanie tłoczni PS-1 | Kpl. | 1 |  |  |  |
| 2 | Zasilanie tłoczni PS-2 | Kpl. | 1 |  |  |  |
| 3 | Zasilanie tłoczni PS-3 | Kpl. | 1 |  |  |  |
| - | SUMA E |  |  |  |  |  |
| F | Kanalizacja sanitarna – na terenie miasta Trzemeszno – roboty instalacyjno – montażowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Kanalizacja grawitacyjna | mb | 32 |  |  |  |
| 2 | Rurociąg tłoczny + studnia rozprężna SR -1 | mb/szt. | 107/1 |  |  |  |
| - | SUMA F |  |  |  |  |  |
| - | SUMA ŁĄCZNIE A,B,C,D,E,F |  |  |  |  |  |

- Powyższe kwoty na poszczególne elementy muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym i wynikać z zsumowania poszczególnych jego części pod względem technologii wykonawstwa.

- Kwoty powyższe obejmują również wszelkie inne prace towarzyszące wynikające 
z założeń SIWZ, a leżące po stronie Wykonawcy (obsługa geodezyjna, inwentaryzacja, nadzór archeologiczny, wszelkie opłaty w tym zajęcie pasa drogowego itp.) tak jak to przedstawiono w pkt IV. 8 części II SIWZ.

_____________________ dnia ___________

_______________________________________

(podpis Wykonawcy)