Trzemeszno, dnia 25.03.2011 r.

RI – 270.5.1. 2011

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń – Cytrynowo – Bystrzyca ”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii montażu złazowych studni z  zaworami odpowietrzająco – napowietrzającymi na równoważne studzienki / kolumny umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności   eksploatacyjnych z poziomu tlenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński