Trzemeszno, dnia 29.03.2011 r.

RI – 270. 5. 2.  2011

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń – Cytrynowo – Bystrzyca ”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:

W kosztorysie „Kanalizacja sanitarna rurociągi tłoczne przykanaliki przyłącza” - Wieś Lubiń Cytrynowo, Bystrzyca Gm. Trzemeszno – w elemencie nr 5 – Przykanaliki ciśnieniowe 
w Poz. nr 50, 51, 52, są wstawione połączenia z rur PE łączonych na złącza zaciskowe fi 50mm, 63mm, 75mm. W opisie technicznym połączenia te zaprojektowane jako zgrzewane doczołowo. Wskazane jest aby przyłącza te wykonać metodą zgrzewania doczołowego. Prosimy o zmianę tych pozycji na połączenia zgrzewane doczołowo + dodatkowe pozycje z podaniem ilości złącz do każdej średnicy rury.

Odpowiedź:

Sposób połączeń został uwzględniony w kosztorysach i takowy należy uwzględnić przy wycenie robót (Zamawiający nie przewiduje żadnych korekt).

Najczęściej stosowana praktyka wykonania polega na tym, że rury o średnicach PE 
fi 50mm, 63mm, 75mm są łączone na złączki zaciskowe. Natomiast o większych średnicach poprzez zgrzewanie doczołowe. Żądanie dodatkowych pozycji w kosztorysie w zakresie ilości złącz do każdej średnicy rury jest zbędne gdyż ilość zgrzewek i złączek wchodzi w koszt montażu określonego rurociągu co stanowi koszt całkowity.

Jednocześnie nadmieniamy, że rury PE o średnicach fi 50mm, 63mm, 75mm produkowane 
są w zwojach co minimalizuje ilość połączeń.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński