SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA

- Nazwa Zamawiającego:

Gmina Miejsko-Wiejska Trzemeszno

ul. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

nr tel.: (061) 415 43 06

nr fax: (061) 415 44 12

strona www: www.bip.trzemeszno.pl

adres poczty elektronicznej:	umgtrzemeszno@o2.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  budowy kanalizacji sanitarnej od m. Rudki do Trzemeszna

3.1. Dane wskaźnikowe planowane do projektowania:

- kanały grawitacyjne	-	7.663 mb

- rurociąg tłoczny	-	2.400 mb

- przykanaliki		-	1.600 mb

- przepompownie 	-             4 / 6 szt.

- przyłącza		-  	     80 szt.

Uwagi dodatkowe:

Obecnie na trasie przewidywanej do zaprojektowania kanalizacji znajduje się 
80 budynków do podłączenia oraz ok. 70 działek niezabudowanych, które również należy uwzględnić w projekcie.

Wykonanie przyłączy musi obejmować wszystkie istniejące budynki mieszkalne (wybudowane oraz w trakcie budowy) usytuowane na trasie planowanej sieci kanalizacyjnej i obejmować włączenie się w miejsca istniejącego połączenia odprowadzającego ścieki pomiędzy zbiornikiem (szambem) a budynkiem.

Uwaga: Wyżej wymienione dane nie określają szczegółowo danych wyjściowych 
do projektowania. Mogą one jedynie służyć jako punkt wyjścia dla projektanta, który po zapoznaniu się z miejscem realizacji zamówienia inwestycji dokona ostatecznych najbardziej korzystnych dla Zamawiającego i przyszłego użytkownika 
tj. Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego rozwiązań projektowych umożliwiających realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

3.1. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

- Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych do opracowania dokumentacji, wszelkie wymagane uzgodnienia do otrzymania pozwolenia na budowę.

- Uzyskanie prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
z 2006 r. Dz.U. Nr 129 poz. 902 ze zm.).

- Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcyjno-użytkowego Dz.U.Nr 202, poz. 2071 ze zm. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) i zawierać następujące dane składowe:

4.1.) Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikację robót
        budowlanych,

4.2.) Projekt wykonawczy w zakresie, o którym mowa w § 5 w/w rozporządzenia,

4.3.) Przedmiar robót,

4.4.) Kosztorysy inwestorskie m+ „kosztorys ślepy”,

4.5.) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

4.6.) Badania geologiczne w odległościach nie większych niż 300 m,

4.7.) Odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych i gruntowych po robotach 
        kanalizacyjnych,

4.8.) Opracowanie projektu BIOZ.

Wszystkie wymienione powyżej opracowania muszą być sporządzone w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, z wyjątkiem kosztorysów inwestorskich, które należy opracować w dwóch egzemplarzach.

Wszystkie możliwe opracowania muszą zostać zamieszczone na nośniku elektronicznym płyty CD.

3.2. Uwarunkowania stawiane jednostce projektowej.

a/	Przewidzieć takie rozwiązania projektowe i materiałowe spełniające wymogi prawne 
i normy techniczne, które będą jednocześnie najkorzystniejsze pod względem kosztów budowy. Na każdym etapie założeń projektowych, projektant jest zobowiązany 
je przedstawić Zamawiającemu bezpośrednio przed wykonaniem projektów właściwych. Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonawca musi uzyskać pisemne dane wyjściowe do projektowania, zastosowania odpowiednich materiałów 
i urządzeń itp. od Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego – zakładu budżetowego gminy.

b/ 	Projekty budowlane muszą obejmować również budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

c/	Jednostka Projektowa zobowiązana jest uzyskać pisemne zgody właścicieli nieruchomości do wejścia na grunt w celu wykonania przyłącza, z którego będzie wynikać również uzgodnienie właściciela nieruchomości na miejsce lokalizacji przyłącza na każdą nieruchomość. Pisemne zgody będą stanowiły część integralną projektów budowlanych.

- Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie zamówienia do dnia 20.12.2007 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zgodnie z przepisami ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - Dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie w okresie ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch opracowań dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej ściśle z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej długości nie mniej niż 8 km każda wraz 
z przepompownią ścieków i wartością co najmniej taką jak wartość oferowanej ceny dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem, a których należyte wykonanie udokumentowane zostanie referencjami.

  - Posiadają odpowiedni potencjał kadrowy – zatrudniających co najmniej 3 pracowników etatowych z wymaganymi prawem uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji 
w budownictwie oraz dokumentem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa.

Ocena Zamawiającego zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów na zasadzie spełnienia/nie spełnienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pzp,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, tj. wykonywanie samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

- kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń społecznych potwierdzające odpowiednio, iż Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną-umowa tej spółki,

- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

- wykaz wykonanych w ciągu trzech lat  opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z podaniem ich wartości, zakresu (długości) daty i miejscem wykonania oraz dodatkowo adres Zamawiającego.

- zestawienie cenowe.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału 
w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków oraz dodatkowo załączyć pełnomocnictwo.

Dokumenty wymienione w pkt 1,2,4, (5-jeżeli są podmiotami zbiorowymi), 6 – muszą złożyć wszyscy członkowie konsorcjum. Pozostałe wymagane dokumenty może złożyć tylko jeden 
z członków konsorcjum.

Ocena Zamawiającego zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów na zasadzie spełnienia/nie spełnienia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

Uwaga!

Zaleca się aby wykonawca przedłożył wycenę prac projektowych w oparciu o Środowiskowe zasady wycen prac projektowych wydanych przez Radę Koordynacyjną Biur Projektów, które posłużą Zamawiającemu wyłącznie do analizy i porównywania cen w złożonych ofertach.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

  - Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje przekazane za pomocą faxu, drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Osobami do kontaktów zarówno w sprawach merytorycznych jak i proceduralnych są:

- Paweł Piechowiak- pokój nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 2 – UMiG Trzemeszno, 
tel. 508353500

- Kazimierz Ciesielczyk – pokój nr 9 przy ul. 1 Maja 1 – UMiG Trzemeszno, 
tel. (061) 415 43 06

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

10.1.	Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone 
w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski – podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

10.2.	Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; Zamawiający nie wymaga numerowania czystych stron, zamawiający nie wymaga numerowania i parafowania wszystkich stron, jeżeli oferta jest trwale zespolona.

10.3.	Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, Zamawiający nie wymaga parafowania czystych stron.

10.4.	Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

10.5.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.

10.6.	Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Projekt budowlano-wykonawczy, budowa kanalizacji sanitarnej Rudki-Trzemeszno” oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nieopakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty – na kopercie adnotacja: „Nie otwierać przed 30.07.2007 r. Uwaga oferta przetargowa.”

10.7.	Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie ul. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno, pok. nr 1.

Termin złożenia oferty upływa w dniu 30.07.2007 r. godz. 1430, otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu i dniu o godz. 1435.

- Opis kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – waga 100 wg następującego wzoru:

cena=cena oferowana (brutto)cena ocenianej oferty brutto×100%

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

Postanowienia zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcą w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Wykonawcą, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

- Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składnia oferty częściowej.

Oferta musi dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenia wszystkich elementów umowy nastąpią w terminie 7 dni od daty zawiadomienia 
o wyborze Wykonawcy. W tym celu Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego  
w Urzędzie Miasta i Gminy pok. nr 1, ul. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno, po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym i określeniu daty i godziny spotkania. Osobami do utrzymywania bieżących kontaktów są Paweł Piechowiak i Kazimierz Ciesielczyk

- Inne informacje administracyjne.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przekazywana jest wraz z publikacją ogłoszenia. Dodatkowe wyjaśnienia będą udzielane Wykonawcą na podstawie skierowanych pytań w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

- Załącznik nr 3 – Najistotniejsze postanowienia umowy

- Załącznik nr 4 – Potencjał kadrowy

- Załącznik nr 5 – Doświadczenie zawodowe

- Załącznik nr 6 – Zestawienie cenowe

- Wycena własna prac projektowych w oparciu o Środowiskowe zasady wycen prac projektowych

| Sporządził: mgr Paweł Piechowiak Dyrektor Kierownik Działu Inwestycyjno-Gospodarczego UMiG Trzemeszno | Kierownik strony Zamawiającej |
| --- | --- |

Trzemeszno, dnia 19.07.2007 r.