Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.bip.trzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 20.05.2008 r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – Os. Sportowe w Trzemesznie”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 j.t.) wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004?

Odpowiedź:

Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN.

Pytanie 2:

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź:

Wszystkie wyroby powinny posiadać oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi 
i szczegółowymi. Zleceniodawca będzie żądać od Wykonawcy stosownych oświadczeń, że wyroby są dopuszczone do użytku.

Z-ca Burmistrza

/-/ Zygmunt Nowaczyk