Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.bip.trzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 29.05.2008 r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – Os. Sportowe w Trzemesznie”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 j.t.) wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:

Co należy wycenić w elemencie przedmiaru robót „Odwodnienie" 1 kpl?

Specyfikacja techniczna określa jak należy odwadniać wykopy poprzez zastosowanie igłofiltrów lub drenaż ułożonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek, a czas pompowania określony może być wyłącznie kosztorysem powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inżyniera.

Odpowiedź:

W elemencie „Odwodnienie należy przyjąć przewidywany okres pompowania z użyciem igłofiltrów, po zapoznaniu się z warunkami gruntowo – wodnymi terenu objętego projektem budowy sieci kanalizacyjno – sanitarnej na obiekcie Os. Sportowe w Trzemesznie, zamieszczonymi na stronie internetowej BIP Trzemeszno (przetargi). Oferent wycenia i umieszcza w ofercie koszt odwodnienia jako komplet wg własnej indywidualnej kalkulacji.

Pytanie 2:

Czy po stronie wykonawcy należy wykonanie przyłączy kablowych YAKY 4x35mir2 wraz z szafkami pomiarowymi dla dwóch przepompowni? Przedmiar robót nie uwzględnia tych elementów.

Odpowiedź:

Tak, po stronie wykonawcy należy wykonanie przyłączy kablowych YAKY 4x35mir2 wraz z szafkami pomiarowymi dla dwóch przepompowni, i uwzględnienie ich w ofercie.

Pytanie 3:

Czy do odbioru przez Inspektora Nadzoru po ułożeniu rurociągów wykopy należy zostawić zabezpieczone 
i otwarte między studzienkami, czy można je sukcesywnie zasypywać?

Odpowiedź:

Tak, do odbioru przez Inspektora Nadzoru po ułożeniu rurociągów wykopy należy zostawić zabezpieczone 
i otwarte między studzienkami.