Zestawienie kosztowe ogólne 
– formularz cenowy

| Lp. | Nazwa elementu robót charakterystyka | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizacja sanitarna (sieć główna) z rur PVC - grawitacyjna ø 200 - ciśnieniowa ø 90 | mb mb | 528 396 |  |  |  |
| 2. | Przykanaliki z rur PVC ø 150 | mb / szt. | 107 / 15 |  |  |  |
| 3. | Przyłącza z rur PVC ø 150 | mb / szt. | 71 / 6 |  |  |  |
| 4. | Sieć wodociągowa główna ø 110 ø 90 | mb mb | 562 40 |  |  |  |
| 5. | Przyłącza z rur PVC ø 40 | mb / szt. | 137 / 13 |  |  |  |
| 6. | Odtworzenie nawierzchni | kompl. | 1 |  |  |  |

- Powyższe kwoty na poszczególne elementy muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym i wynikać z zsumowania poszczególnych jego części pod względem technologii wykonawstwa.

- Kwoty powyższe obejmują również wszelkie inne prace towarzyszące wynikające 
z założeń SIWZ, a leżące po stronie Wykonawcy.

_____________________ dnia ___________

_______________________________________

(podpis Wykonawcy)