SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

GMINA  MIEJSKO – WIEJSKA  TRZEMESZNO

UL. DĄBROWSKIEGO 2

62-240  TRZEMESZNO

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r.,poz. 1655 – tekst jednolity)

zapraszamy

do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego 
(zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych)

na realizację zadania:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ

DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W NIEWOLNIE – ETAP I

Dokumentacja przetargowa zawierająca:

Część I – Instrukcja dla wykonawców w zakresie opisu sposobu 			      przygotowania ofert

Część II – Opis zakresu przedmiotu zamówienia, uwarunkowania stawiane 	wykonawcom – zestawienie rzeczowe (przedmiary robót) 
 i sposób obliczania ceny podanej w formularzu ofertowym   (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)

Część III – Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny, spełniania     			warunków wymaganych od wykonawców oraz 	informacje 
		o dokumentach  jakie muszą dostarczyć wykonawcy

Część IV – Załączniki:

Nr 1 – Opis zawartości oferty

Nr 2 – Formularz ofertowy

Nr 3 – Oświadczenie

Nr 4 – Potencjał kadrowy

Nr 5 – Doświadczenie zawodowe

Nr 6 – Podwykonawcy

Nr 7 – Najistotniejsze postanowienia umowy

Nr 8 – Dowody na posiadanie kapitału obrotowego

Nr 9 – Zestawienie kosztowo ogólne – formularz cenowy

Nr 10 – Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007, poz. 1655 – tekst jednolity)

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.Nr 241, poz. 1763),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 05.06.2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń  zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 102 poz. 693).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24 październik 2007 r. (Dz.U.Nr 202 poz. 1463).

CZĘŚĆ  I

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW  W  ZAKRESIE

OPISU  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

- Zamawiający

Adres: Gmina Miejsko-Wiejska Trzemeszno

ul. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

Strona WWW:  www.trzemeszno.pl

E-mail: inwestycje@trzemeszno.pl

Telefon: (061) 415 43 06

Fax: (061) 415 44 12

- Tryb udzielania zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

- Wymagania podstawowe.

    - Zawartość oferty i sposób jej sporządzania musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym załączonym w niniejszej specyfikacji wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami

    - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Postanowienia zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ.

Wykonawca dołączając do oferty powyższy załącznik musi zawrzeć stosowną adnotację 
z pieczęcią i podpisem osoby (osób) reprezentujących Wykonawcę zawierającą akceptację wszystkich warunków.

    - Zapisy przedstawionych warunków zawartych postanowień do umowy nie podlegają negocjacjom po upływie terminu składania ofert i nie mogą być zmieniane lub uzupełniane. Ewentualne propozycje zmian postanowień do umowy, proponowane przez wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu, muszą zostać zgłoszone pisemnie do zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez wykonawcę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Propozycje ewentualnych zmian zapisów postanowień do umowy muszą być opatrzone nazwą składającego je wykonawcy. Kopie odpowiedzi zamawiającego (bez ujawniania nazwy wykonawcy, który zgłosił propozycje zmian do umowy) zostaną niezwłocznie przesłane do wszystkich wykonawców i będą dla nich wiążące.

    - Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38.1 pzp.

- Dopuszczalność składania ofert częściowych.

    - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

    - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.

- Dopuszczalność składania ofert wariantowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamówienia uzupełniające.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Liczba ofert składanych przez jednego wykonawcę.

    - Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Odesłanie do formularzy.

    - Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dopuszczalność posłużenia się własnymi formularzami.

    - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.

- Podpisanie ofert.

    - Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika zachodzi konieczność załączenia do oferty pełnomocnictwa.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo
do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

    - Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, na potwierdzenie odpowiedniego umocowania do złożenia oferty winien złożyć – zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 ze zm.) – stosowne odpowiednie oświadczenie, wraz z kopią stosownej uchwały wspólników 
w przedmiotowym zakresie (chyba, że upoważnienie do złożenia oferty w opisanej sytuacji wynika z umowy spółki – w takim przypadku odpis umowy spółki zezwalającej na takie zobowiązanie).

- Postać dokumentów składanych wraz z ofertą.

    - Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” 
i podpisane przez Wykonawcę.

- Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.

    - Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny 
z zachowaniem formy pisemnej. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

    - W przypadku załączenia do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym, oferent zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski wraz 
z oryginalnym poświadczeniem przez tłumacza przysięgłego.

- Forma oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą.

    - Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.

    - Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

    - Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę.

    - Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być naniesione czytelnie oraz podpisane lub parafowane przez wykonawcę. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.

    - Niespełnienie warunków określonych w pkt 1 – 4 może skutkować odrzuceniem oferty.

- Tajemnica przedsiębiorstwa.

    - W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, oznaczonej napisem „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).

- Liczba egzemplarzy.

    - Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.

- Opakowanie i oznaczenie oferty.

    - Ofertę należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Należy stosować jedno opakowanie zewnętrzne i jedno wewnętrzne. Opakowanie zewnętrzne powinno być zalakowane lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego bezśladowe otworzenie 
(np. podpisane na wszystkich połączeniach) i posiadać oznaczenie:

URZĄD  MIASTA  I  GMINY

UL.GEN. H. DĄBROWSKIEGO 2, 62-240  TRZEMESZNO

POK. NR 1

OFERTA NA: „Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla   
                                           mieszkaniowego w Niewolnie – etap I”

NIE  OTWIERAĆ  PRZED:  15.10.2008 r.  godz. 1000

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej wewnętrznej 	 	 kopercie oznaczonej w następujący sposób:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) Oferenta)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(adres Oferenta)

OFERTA NA: „Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla   
                                           mieszkaniowego w Niewolnie – etap I”

    - Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.

- Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

    - O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego 
z uczestników postępowania. W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takiej sytuacji wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy oraz zamawiającego odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Modyfikacje są każdorazowo wiążące do Wykonawców.

- Zmiana oferty.

    - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub złożyć ofertę zamienną. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

    - Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte jako pierwsze, 
o oferty których dotyczyła zmiana nie będą otwierane.

- Wycofanie oferty.

    - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

    - Oferty, których dotyczy WYCOFANIE, nie będą odczytywane na otwarciu ofert, a ich zwrot nastąpi po terminie otwarcia ofert.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

    - Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych. Pytania wykonawców powinny być sformułowane na piśmie 
i składane na adres zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem publicznego otwarcia ofert. Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego  je wykonawcy. Odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje przekazane za pomocą faxu, drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

    - Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Paweł Piechowiak, Kazimierz Ciesielczyk

62-240 Trzemeszno, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, pok. nr 1

(061) 4154 306,  tel. kom. 0508 353 500

Codziennie w godzinach urzędowania : od pon. do piątku w godz. 800 – 1500.

    - Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem zgodnie z art. 38.2 pzp (Dz. U. 07.223.1655). Kopie odpowiedzi zamawiającego wraz z treścią pytania (lecz bez ujawniania danych dotyczących wykonawcy, który zadał pytanie) będą wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców.

    - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Termin składania ofert.

    - Ofertę należy złożyć w:

Urząd Miasta i Gminy

62-240 Trzemeszno

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

pok. nr 1 Referat Inwestycyjny

do dnia 15.10.2008 r. do godz. 1000

    - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania opakowania wewnętrznego po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Referatu Inwestycyjnego Urzędu Miasta i Gminy.

- Okres związania ofertą.

    - Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert.

    - Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2008 r. o godz. 1010  w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy

62-240 Trzemeszno

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

– salka posiedzeń.

- Publiczne badanie ofert.

    - W czasie publicznego otwarcia ofert zamawiający dokonuje:

- przekazania zebranym wykonawcom informacji o wysokości kwoty, jaką zamierza                        przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami;

- zbadania czy oferty złożone są w terminie;

- wycofania ofert z napisem „wycofane”;

- otwarcia pozostałych ofert z podaniem imienia i nazwiska, nazwę (firmę) i adres
 (siedzibę) dostawcy lub wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
  dotyczące ceny oferty, termin wykonania zamówienia  publicznego, okres gwarancji, 
  warunki płatności zawarte w ofercie;

- sporządzenia protokołu z ewentualnych uwag osób obecnych na posiedzeniu.

- Niejawne badanie ofert.

    - W części niejawnej przetargu zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferty:

-  wpłynęły od wykonawców uprawnionych do występowania w niniejszym przetargu;

-   zostały prawidłowo podpisane;

- odpowiadają wymaganiom podanym w dokumentacji przetargowej (odpowiadają na zapotrzebowanie opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i zawierają odpowiednie załączniki oraz oświadczenia);

- odpowiadają zasadom i wymogom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych,

-  dokonuje oceny merytorycznej (technicznej i cenowej) oferty.

    - Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19.05.2006 r. (Dz.U.Nr 87 poz. 605 jeżeli ich brak skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielania wszelkich żądanych wyjaśnień. Odmowa udzielania wyjaśnień przez danego wykonawcę lub podejmowanie jakichkolwiek działań na zamawiającego, mających na celu wywarcie wpływu na sposób dokonywania oceny złożonej przez niego oferty, spowoduje natychmiastową dyskwalifikację danego wykonawcy. Wszelkie żądane przez zamawiającego wyjaśnienia muszą być udzielane na piśmie. Nie dopuszcza się żadnych negocjacji treści złożonej oferty i dokonywanie innych zmian w ofercie niż poprawę błędów rachunkowych

    - Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których 	  mowa w art. 24 ust. 1 pzp,

- wykonywali czynności związane z przygotowaniem postępowania, lub posługiwali się 
w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności 
z wyjątkiem autorów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające 
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych przez tych autorów,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

-  ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

    - Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana. 
O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego oferenta, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Pozostałe oferty będą oceniane w sposób opisany w pkt. VI Części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Zamawiający zobowiązany będzie odrzucić ofertę, jeżeli:

-  jest niezgodna z ustawą,

-  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

-  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6.    Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Określenie sposobu finansowania zamówienia.

    - Płatnikiem zamówienia będzie Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego robót. Dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego wystawienie faktury częściowej pod warunkiem wykonania rzeczowego umówionego zakresu przedmiotu umowy co najmniej w wysokości 50 % wartości całkowitego zamówienia (ceny oferowanej w wyniku udzielonego zamówienia publicznego).

CZĘŚĆ  II

OPIS  ZAKRESU  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE RZECZOWE (+ PRZEDMIAR ROBÓT)

I SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

(SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT)

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest :

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego 
w Niewolnie – etap I

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.23.13.00-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
                                               odprowadzania ścieków

- Szczegółowy zakres robót zawiera: przedmiar robót, dokumentacja projektowa.

- Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze: specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Zadanie powyższe obejmuje:

- kanalizacja sanitarna (sieć główna) z rur PVC:

- grawitacyjna ø 200 – 528 mb

- ciśnieniowa   ø  90  – 396 mb

- przykanaliki z rur PVC  ø 150 – 107 mb / 15 szt.

- przyłącza z rur PVC  ø 150 – 71 mb / 6 szt.

- sieć wodociągowa główna:

ø 110 – 562 mb

ø   90 –   40 mb

- przyłącza z rur PVC  ø 40 – 137 mb / 13 szt.

- odtworzenie nawierzchni

Wykonanie przykanalików musi obejmować włączenie wszystkich budynków mieszkalnych usytuowanych na trasie planowanej i zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej głównej 
 i obejmować włączenie się w miejscu istniejącego odcinka pomiędzy szambem a budynkiem.

- Termin wykonania zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia: 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Uwarunkowania stawiane wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia:

      - Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opracowanym projektem budowlano – wykonawczym, opracowanym przez: Zakład Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, którego szczegółowy zakres robót został ujęty w przedmiarach robót i kosztorysie ślepym, który stanowi część niniejszej dokumentacji przetargowej. Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie zamawiającego – budynek Urzędu Miasta i Gminy ul. Dąbrowskiego 2 pok. nr 1 codziennie w godzinach urzędowania.

      - Każdy z wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Informacje te wykonawca winien zebrać na własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko.

  - Wykonawca nie może (jest zobowiązany) korygować ilość robót umieszczonych w przedmiarze robót i kosztorysie ślepym, jak i również innych elementach kosztorysowych.

Jeżeli natomiast w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniach uznał nieprawidłowości, to o wszelkich zmianach Wykonawca może dochodzić procedurą pytań zgodnie z art. 38 ust. 1 Pzp.

Wyjaśnienie treści specyfikacji określone jest w części I pkt. XXI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)  W przypadku stwierdzenia braków , wad lub sprzeczności w dostarczonych przez 
                           Zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach Wykonawca 
                           powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego przed upływem 
                           terminu do składania ofert.

      - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

      - Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy zostaną wykorzystane lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań zamawiającego. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody zamawiającego wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy po za tymi, które zostały wyszczególnione w umowie.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zamawiającego.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zamawiającego. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty wykonane będą  rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały wykonawca ponosi własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo- kosztorysowej jak i również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

      - Zakres prac oraz odpowiedzialności wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby nie możliwa, a w szczególności:

a)  organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b)  zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

c)  organizacja ruchu,

d)  konieczności prowadzenia niezbędnych prac ziemnych pod nadzorem archeologa,

e)  zorganizowanie i prowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz  ewentualnego	      uzupełnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich 	    prac, zatwierdzoną przez odpowiedni z uwagi na lokalizację robót Powiatowy Ośrodek 	    Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gnieźnie ul. Reymonta 21 b, oraz 	 	    dokumentacji archeologicznej,

g)  po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, oraz jego	 	     	     uporządkowanie,

h)  koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze
                  zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych 
                  wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać 
                  w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym  z ruchem pojazdów 
                  mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.

i) koszty zajęcia pasa drogowego

      - Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienna wyrażoną w PLN brutto ujmującą wszystkie niezbędne określonymi odrębnymi przepisami podatki, cła, opłaty itp.

      - Materiały i urządzenia należy zastosować zgodnie z dokumentacją techniczną.

      - Wykonawca udziela rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia przez okres 
36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Zestawienie rzeczowe – przedmiary robót.

Zestawienie rzeczowe, musi być brane pod uwagę łącznie z innymi dokumentami 	umowy, wykonawca musi wnikliwie zapoznać się ze szczegółowymi opisami robót, 	które 	będą wykonywane oraz zez sposobem ich prowadzenia. Całość robót musi być 	wykonana 
	w dobrej wierze i z należytą starannością zgodnie z wymogami strony 	zamawiającej, 
	w imieniu której będzie powołany Inspektor Nadzoru.

- Opis sposobu obliczania oferty.

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena może być tylko jedna i nie ulega ona zmianie przez okres realizacji przedmiotu zamówienia i zawartej umowy.

- Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania kosztorysów ofertowych na roboty budowlane zgodnie z załączonym przedmiarem robót w ujęciu kosztorysowym oraz doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę ryczałtową brutto uwzględniającą wszystkie prace i nałożone obowiązki w specyfikacji technicznej. W ofercie należy podać cenę ogółem (brutto) kompleksowego wykonania zamówienia. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak i również nie ujęte w dokumentacji projektowej, 
a niezbędne do wykonania zadania (są to m.in.: koszty i wydatki, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, pracami tymczasowymi 
i robotami konstrukcyjnymi, ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, podatki – w tym VAT, koszty ogólne, koszty wymaganych uzgodnień, opłaty itp. (w tym zajęcie pasa drogowego) na podstawie, których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe. stawki i ceny muszą być przypisane dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego i w rozumieniu zamawiającego pokrywają również wszystkie inne zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a na jego podstawie sporządzonym kosztorysie ofertowym obejmuje te elementy, które wyszczególniono w części II pkt. IV. 8

Podstawą do określania ceny oferty (brutto) jest zakres robót podany w zestawie wyszczególnionych poniżej projektów:

  - Projekt budowlany – branża sanitarna, autorstwa mgr inż. Danuta Rojek

  - Projekt budowlany – branża elektryczna, autorstwa inż. Edmund Puczyński

  - Projekt budowlany – przepompownia – konstrukcja i teren przy przepompowni, autorstwa mgr inż. Janina Buszkowska

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

  - Dokumentacja geotechniczna, autorstwa mgr Tadeusz Andrzejewski

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto z podaniem stawki procentowej podatku VAT.

Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy – dyrektywny, ale nie gwarantujący pełnej podstawy określenia ceny oferty. Następnie oferent od tej kwoty, jeżeli uzna zastosowane odejmuje wszelkie zniżki i stosuje rabat sporządzając stosowną adnotację w kosztorysie ofertowym z wyszczególnieniem ceny ostatecznej wraz z podpisem Wykonawcy, a następnie obliczoną cenę ostateczną umieszcza w formularzu ofertowym. W przypadku zastosowanego upustu należy podać również upust procentowy, który będzie uznawany 
i przypisywany do równomiernie poszczególnych cen jednostkowych ujętych w kosztorysie.

- Uwaga: kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą szczegółową i musi bezwzględnie  zawierać wszystkie pozycje ujęte w przedmiarach (dokładny opis i ilość robót).

Pomimo, że wartość kosztorysowa przeniesiona do formularza ofertowego (po uwzględnieniu ewentualnego rabatu, jeżeli taki będzie) będzie traktowana jako ryczałt, to w przypadku stwierdzenia niezgodności kosztorysu z przedmiarem oferta podlegać będzie odrzuceniu. Wszystkie wartości w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena powinny być wyliczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku

Wszystkie stawki i ceny podaje się w PLN.

Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny w ofercie Zamawiający zastosuje unormowania art. 88 Prawa Zamówień Publicznych.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki  pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczaniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

CZĘŚĆ  III

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY, SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW ORAZ INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

- Warunki ogólne stawiane wykonawcom.

      - O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

      - W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunki opisane 
w pkt. 1 musi spełniać każdy z wykonawców składających wspólną ofertę.

      - Należy udzielić 3 letniej gwarancji.

      - Zadanie ma być zrealizowane w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

      - Należy wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł.

(słownie: sześć tysięcy złotych).

5.1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) przed upływem składania ofert. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego do zapłaty wadium zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy pzp.

5.2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto zamawiającego: PBS o/Trzemeszno nr konta:

918185 0006 0300 4402 2000 0007

5.3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument gwarancyjny należy dołączyć do oferty.

5.4. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert. 
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej o uznaniu przez Zamawiającego,
że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

5.5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania z ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, oraz po zaistnieniu przesłanek zawartych w art. 46 ust. 2,3,4,5 PZP.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

6.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 3 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie.

6.2. Gwarancja należytego wykonania umowy może być wnoszona według wyboru Wykonawcy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

6.3.  Sposób przekazania zostanie ustalony w umowie.

6.4. Zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia
w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

- Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Tacy wykonawcy ustalają swojego pełnomocnika. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi wskazywać mocodawców (czyli każdego członka konsorcjum) pełnomocnika oraz zawierać podpisy przedstawicieli członków konsorcjum zgodnie z zasadami reprezentacji oraz datę udzielenia pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa musi udzielić każdy wykonawca, który wchodzi w skład konsorcjum. Dokument pełnomocnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien zawierać opłatę skarbową od każdego udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

Uwaga!

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia zamawiający będzie żądał przedstawiania umowy konsorcjum regulującej wewnętrzne sprawy konsorcjum, m.in. zasady współdziałania, wzajemne zobowiązania uczestników konsorcjum, zasady odpowiedzialności lidera i każdego członka oraz procedury podejmowania decyzji w konsorcjum.

- Warunki szczegółowe stawiane wykonawcom.

Aby wykonawca mógł być  uznany za uprawnionego do przyznania umowy musi spełniać następujące minimalne warunki uczestnictwa (kryteria kwalifikacyjne):

- Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w tym celu obowiązany jest dostarczyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przy minimalnej sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 150 000 zł równowartości oraz zobowiązanie (oświadczenie wykonawcy, że po upływie ważności polisy będzie ona odnawiana na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł przez cały czas trwania umowy).

- Dysponować doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych o wartości wykonania robót nie mniejszej niż 300 000 zł. każda, z tego przynajmniej 1 przedsięwzięcie z zakresu budowy kanalizacji grawitacyjno-tłocznej.

Załączając dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

- Posiadać odpowiedni potencjał kadrowo-kierowniczy rozumiany jako 1 kierownik budowy oraz 1 kierownik robót z wymaganymi prawem uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz dokumentem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa.

- Dysponować bankowymi oświadczeniami o zdolności kredytowej lub poświadczeniami wystawionymi przez bank obsługujący o dysponowaniu środkami finansowymi nie mniejszej niż 150 000 zł., przez okres realizacji robót.

- Sposób dokonywania oceny spełniania warunków ogólnych i szczegółowych wymaganych od wykonawców ( oświadczenia i dokumenty jakie muszą dostarczyć wykonawcy ).

      - W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz potwierdzenia, że spełnia warunki doświadczenia przy robotach budowlanych, potencjału technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykonawca składa następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 pzp ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, tj. wykonywanie samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

- kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- kserokopię dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną – umowa tej spółki.

- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

- w przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ów – pisemne oświadczenie podwykonawcy o gotowości współpracy z wykonawcą w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem rzeczowego i finansowego zakresu prac, które podwykonawca będzie wykonywał dla wykonawcy oraz sporządzenie stosownego wykazu wg załączonego wzoru.

- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania,

- informacja banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

- polisę ubezpieczeniową lub inny dokument poświadczający ubezpieczenia OC.

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wyszczególnione w załączniku Nr 1.

Ocena zamawiającego zostanie dodana na podstawie załączonych do oferty dokumentów na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, oraz dodatkowo załączyć pełnomocnictwo.

Dokumenty wymienione w pkt 1, 2, 4, (5 – jeżeli są podmiotami zbiorowymi), 6 -  muszą złożyć wszyscy członkowie konsorcjum. Pozostałe wymagane dokumenty może złożyć tylko jeden z członków konsorcjum.

2.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast 	dokumentów, o których mowa wyżej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie 
z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

- nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 	oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W/w dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone 
 w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny oferty.

- Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

a) cena za realizację całego zamówienia (z VAT) – 100 % (waga)

Punkty za to kryterium będą liczone wg następującego wzoru:

Wx = (Cmin : Cx) × 100 × waga kryterium (100%)

gdzie:

Wx – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z VAT) realizacji	           całego zamówienia,

Cmin – minimalna cena brutto (z VAT) zaoferowana w przetargu,

Cx – cena brutto (z VAT) podana przez oferenta, dla którego wynik jest obliczany.

- W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertą zostaną przyznane punkty oceny powyżej podanego wzoru.

- Wynik.

Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, który przedłoży ważną ofertę (nie podlegającą odrzuceniu), zawierającą najniższą cenę brutto spośród wszystkich ważnie złożonych 
w postępowaniu ofert.

- Wybór oferty.

      - Zamawiający udzieli zamówienia, po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu akceptacji Kierownika Jednostki Zamawiającej, oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w  pzp oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

      - Zamawiający żądać będzie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 3 % wartości ceny oferowanej na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 pzp. kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancję wynosić będzie 15% wysokości zabezpieczenia.

- Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę 
    w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. Ustalenia wszystkich elementów umowy nastąpią w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze Wykonawcy. W tym celu Wykonawca przedłoży projekt umowy.

- W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 
w niej nieprawdziwe dane będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.

- Warunki umowy.

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 	niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Ogłoszenie wyników o przetargu.

      - Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego.

      - Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy uczestnicy postępowania zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie o wyborze oferty. Zawiadomienie będzie zawierać nazwę i siedzibę wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę realizacji zamówienia.

- Protesty i odwołania.

      - Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI  ustawy – Prawo Zamówień Publicznych 
 Dz. U. Nr 164 poz. 1163.

XII.  Postanowienia końcowe.

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  - zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

  - zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,

  - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

  - zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów nieodpłatnie,

  - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Sporządził:

1.Paweł Piechowiak

2.Edyta Kubiak

……………………………………..

podpisy osób sporządzających specyfikację		     Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Trzemeszno

/-/ Zygmunt Nowaczyk

zatwierdzam

podpis kierownika jednostki zamawiającej

Trzemeszno, dnia 24.09.2008 r.

CZĘŚĆ  IV

ZAŁĄCZNIKI