Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.bip.trzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 25.09.2008 r.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie – etap I”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 j.t.) niniejszym informujemy o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków w przedmiotowym postępowaniu:

- W Załącznik nr 9 do SIWZ – „Zestawienie kosztowe ogólne-formularz cenowy” stanowiącym zestawienie zasadniczych elementów robót przewidzianych w tym zadaniu i przypisanie im konkretnych wartości wynikających ze sporządzonego kosztorysu szczegółowego dostrzegamy konieczność wprowadzenia poz. nr 7 - kolejnego elementu: „Przepompownia sieciowa – szt. 1”. Stąd też poniżej przedstawiamy zmodyfikowany druk Załącznika nr 9 do SIWZ, w którym pod poz. 7 dopisano ten element robót.

Zestawienie kosztowe ogólne 
– formularz cenowy

| Lp. | Nazwa elementu robót charakterystyka | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizacja sanitarna (sieć główna) z rur PVC - grawitacyjna ø 200 - ciśnieniowa ø 90 | mb mb | 528 396 |  |  |  |
| 2. | Przykanaliki z rur PVC ø 150 | mb / szt. | 107 / 15 |  |  |  |
| 3. | Przyłącza z rur PVC ø 150 | mb / szt. | 71 / 6 |  |  |  |
| 4. | Sieć wodociągowa główna ø 110 ø 90 | mb mb | 562 40 |  |  |  |
| 5. | Przyłącza z rur PVC ø 40 | mb / szt. | 137 / 13 |  |  |  |
| 6. | Odtworzenie nawierzchni | kompl. | 1 |  |  |  |
| 7. | Przepompownia sieciowa | szt. | 1 |  |  |  |

- Powyższe kwoty na poszczególne elementy muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym i wynikać z zsumowania poszczególnych jego części pod względem technologii wykonawstwa.

- Kwoty powyższe obejmują również wszelkie inne prace towarzyszące wynikające 
z założeń SIWZ, a leżące po stronie Wykonawcy.

_____________________ dnia ___________

_______________________________________

(podpis Wykonawcy)