Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.biptrzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 03.07.2009 r

.

RI – 341/ 7/1/ 2009

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Pasieka – Huta Trzemeszeńska”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w przedmiarze robót w poz. 8  wzmocnienie przepustu 1,5 m * 3 m szt.1.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 j.t. wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie, na czym ma polegać wzmocnienie przepustu. Przywołanie podstawy z KNNR6 0605-03, 0605-06 dotycząca przepustów rurowych średnicy 40 cm z adnotacją „anologia”

Odpowiedź:

Wzmocnienie przepustu 1,5m*3,0m szt. 1 polega na poszerzeniu jezdni na szerokości 1,5m i długości 3m przedstawionym w planie sytuacyjnym poszerzenie nr 4-3. Należy wbudować po stronie poszerzenia jezdni w istniejący przepust rurę betonową ze stopką o średnicy 40 cm o długości 1,5 m na szerokości 3,0 m.

Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno

/-/ Krzysztof Dereziński