Zbiorcze zestawienie kosztów – robót

| Lp. | Nazwa elementu robót charakterystyka | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (sieć główna) z rur PVC Ø 0,20 – 1952,0 mb z rur PVC Ø 0,15 – 107 mb |  |  |  |  |  |
| 2. | Przykanaliki z rur PVC Ø 0,20 – 82 mb z rur PVC Ø 0,15 – 1496 mb |  |  |  |  |  |
| 3 | Przepompownia sieciowa – 1szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Przyłącza z rur PVC Ø 15 – 233 mb |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurociąg tłoczny z rur PE Ø 63 – 162 mb z rur PE Ø 50 – 102 mb |  |  |  |  |  |
| 6. | Przepompownie przydomowe 6szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Odtworzenie nawierzchni: Nawierzchnia asfaltowa 1930 m2 Nawierzchnia z trylinki 270 m2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

- Powyższe kwoty na poszczególne elementy muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym i wynikać z zsumowania poszczególnych jego części pod względem technologii wykonawstwa.

- Kwoty powyższe obejmują również wszelkie inne prace towarzyszące wynikające 
z założeń SIWZ, a leżące po stronie Wykonawcy (obsługa geodezyjna, inwentaryzacja, nadzór archeologiczny, wszelkie opłaty w tym zajęcie pasa drogowego itp.) tak jak to przedstawiono w pkt IV. 8 pkt VI części II SIWZ.

_____________________ dnia ___________

_______________________________________

(podpis Wykonawcy)