SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

MIASTO I GMINA TRZEMESZNO

UL. DĄBROWSKIEGO 2

62-240  TRZEMESZNO

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
 (Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1590)

zapraszamy

do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

„Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I” 
( remont obiektów przeróbki osadowej)

Dokumentacja przetargowa zawierająca:

Część I – Instrukcja dla wykonawców w zakresie opisu sposobu     przygotowania ofert

Część II – Opis zakresu przedmiotu zamówienia, uwarunkowania stawiane wykonawcom – zestawienie rzeczowe (przedmiary robót) i sposób obliczania ceny podanej w formularzu ofertowym (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)

Część III – Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny, spełniania 			           warunków wymaganych od wykonawców oraz informacje 
                    o    dokumentach  jakie muszą dostarczyć wykonawcy

Część IV – Załączniki:

Nr 1 – Opis zawartości oferty

Nr 2 – Formularz ofertowy

Nr 3 – Oświadczenie

Nr 4 – Potencjał kadrowy

Nr 5 – Doświadczenie zawodowe

Nr 6 – Podwykonawcy

Nr 7 – Najistotniejsze postanowienia umowy

Nr 8 – Zbiorcze zestawienie kosztów – robót

Nr 9 – Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

CZĘŚĆ  I

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW  W  ZAKRESIE

OPISU  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

- Zamawiający

Adres: Miasto i Gmina Trzemeszno

ul. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

Strona WWW:  www.trzemeszno.pl

E-mail: inwestycje@trzemeszno.pl

Telefon: (061) 415 43 06		Fax: (061) 415 44 12

- Tryb udzielania zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa Zamówień Publicznych.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1590 j.t.)

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ,

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.Nr 224, poz. 1796),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 188 poz. 1153).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U.Nr 224 poz. 1795).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 16 października 2008 r. (Dz.U. Nr 188 poz. 1154)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

- Wymagania podstawowe.

    - Zawartość oferty i sposób jej sporządzania musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym załączonym w niniejszej specyfikacji wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami

    - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Postanowienia zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ (wykonawca potwierdza, akceptuje treści zawartych postanowień, wpisując datę i podpisując z opatrzeniem stosownych pieczęci. Wykonawca dołączając do oferty powyższy załącznik musi zawrzeć stosowną adnotację z pieczęcią i podpisem osoby (osób) reprezentujących Wykonawcę zawierającą akceptację wszystkich warunków.

    - Zapisy przedstawionych warunków zawartych postanowień do umowy nie podlegają negocjacjom po upływie terminu składania ofert i nie mogą być zmieniane lub uzupełniane. Ewentualne propozycje zmian postanowień do umowy, proponowane przez wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu, muszą zostać zgłoszone pisemnie do zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez wykonawcę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Propozycje ewentualnych zmian zapisów postanowień do umowy muszą być opatrzone nazwą składającego je wykonawcy. Kopie odpowiedzi zamawiającego (bez ujawniania nazwy wykonawcy, który zgłosił propozycje zmian do umowy) zostaną niezwłocznie przesłane do wszystkich wykonawców i będą dla nich wiążące.

    - Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38.1 pzp.

- Dopuszczalność składania ofert częściowych.

    - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

    - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.

- Dopuszczalność składania ofert wariantowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zastosowanie aukcji elektronicznej.

    - Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamówienia uzupełniające.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Liczba ofert składanych przez jednego wykonawcę.

    - Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Odesłanie do formularzy.

    - Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dopuszczalność posłużenia się własnymi formularzami.

    - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.

- Podpisanie ofert.

    - Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika zachodzi konieczność załączenia do oferty pełnomocnictwa.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

    - Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, na potwierdzenie odpowiedniego umocowania do złożenia oferty winien złożyć – zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 ze zm.) – stosowne odpowiednie oświadczenie, wraz z kopią stosownej uchwały wspólników w przedmiotowym zakresie (chyba, że upoważnienie do złożenia oferty w opisanej sytuacji wynika z umowy spółki – w takim przypadku odpis umowy spółki zezwalającej na takie zobowiązanie).

- Postać dokumentów składanych wraz z ofertą.

    - Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę.

- Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.

    - Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny 
z zachowaniem formy pisemnej. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

    - W przypadku załączenia do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski wraz z oryginalnym poświadczeniem przez tłumacza przysięgłego.

- Forma oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą.

    - Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.

    - Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

    - Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę.

    - Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być naniesione czytelnie oraz podpisane lub parafowane przez wykonawcę. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.

    - Niespełnienie warunków określonych w pkt 1 – 4 może skutkować odrzuceniem oferty.

- Tajemnica przedsiębiorstwa.

    - W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, oznaczonej napisem „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).

- Liczba egzemplarzy.

    - Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.

- Opakowanie i oznaczenie oferty.

    - Ofertę należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Należy stosować jedno opakowanie zewnętrzne i jedno wewnętrzne. Opakowanie zewnętrzne powinno być zalakowane lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego bezśladowe otworzenie  (np. podpisane na wszystkich połączeniach) i posiadać oznaczenie:

URZĄD  MIASTA  I  GMINY

UL.GEN. H. DĄBROWSKIEGO 2, 62-240  TRZEMESZNO

POK. NR 1

OFERTA NA: „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I” ( remont obiektów przeróbki osadowej)

NIE  OTWIERAĆ  PRZED: 23.03.2010r.  godz. 1400

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej wewnętrznej 	 	 kopercie oznaczonej w następujący sposób:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

(adres Wykonawcy )

OFERTA NA: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V”

    - Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.

- Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ składających się na specyfikację.

    - O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ.

Modyfikacje są każdorazowo wiążące do Wykonawców.

- Zmiana oferty.

    - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub złożyć ofertę zamienną. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

    - Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte jako pierwsze, o oferty których dotyczyła zmiana nie będą otwierane.

- Wycofanie oferty.

    - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

    - Oferty, których dotyczy WYCOFANIE, nie będą odczytywane na otwarciu ofert, a ich zwrot nastąpi po terminie otwarcia ofert.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

    - Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faxu zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy tj. w dni robocze: poniedziałek od 800do 1600 wtorek, środa, czwartek, piątek- od 730do 1530.

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego, nie później niż  do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

    - Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcą bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmieni treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest ona dla nich wiążąca. Zmiany SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

    - Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

mgr Paweł Piechowiak,

62-240 Trzemeszno, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, pok. nr 1

(061) 4154 306,  tel. kom. 0508 353 500

Codziennie w godzinach urzędowania : od pon. do piątku w godz. 800 – 1500.

    - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Termin składania ofert.

    - Ofertę należy złożyć w:

Urząd Miasta i Gminy

62-240 Trzemeszno

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

pok. nr 1 Referat Inwestycyjny

do dnia 23.03.2010r. do godz. 1400

    - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania opakowania wewnętrznego po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Referatu Inwestycyjnego Urzędu Miasta i Gminy.

- Okres związania ofertą.

    - Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert.

    - Otwarcie ofert nastąpi 23.03.2010r dnia r. o godz. 1410  w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy

62-240 Trzemeszno

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

w pokoju nr 8 – salka posiedzeń.

- Publiczne badanie ofert.

    - W czasie publicznego otwarcia ofert zamawiający dokonuje:

- przekazania zebranym wykonawcom informacji o wysokości kwoty, jaką zamierza                                                                            przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami;

- zbadania czy oferty złożone są w terminie;

- wycofania ofert z napisem „wycofane”;

- otwarcia pozostałych ofert z podaniem imienia i nazwiska, nazwę (firmę) i adres
 (siedzibę) dostawcy lub wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
  dotyczące ceny oferty, termin wykonania zamówienia  publicznego, okres gwarancji, 
  warunki płatności zawarte w ofercie;

- sporządzenia protokołu z ewentualnych uwag osób obecnych na posiedzeniu.

- Niejawne badanie ofert.

    - W części niejawnej przetargu zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferty:

-  wpłynęły od wykonawców uprawnionych do występowania w niniejszym przetargu;

-   zostały prawidłowo podpisane;

- odpowiadają wymaganiom podanym w dokumentacji przetargowej (odpowiadają na zapotrzebowanie opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawierają odpowiednie załączniki oraz oświadczenia);

- odpowiadają zasadom i wymogom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych,

-  dokonuje oceny merytorycznej (technicznej i cenowej) oferty.

    - Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których  mowa w art. 24 ust. 1 pzp, oraz tych wykonawców którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tycz czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji: przepisu nie stosuje się do wykonawców którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2:

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- nie wnieśli wadium, do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

    - Ofertę wykonawcy, wykluczonego uznaje się za odrzuconego.

    - Zamawiający zobowiązany będzie odrzucić ofertę, jeżeli:

-  jest niezgodna z ustawą,

-  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3

-  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia    lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,  o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3

-  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

    - Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Określenie sposobu finansowania zamówienia.

      - Płatnikiem zamówienia będzie Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego robót. Dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego wystawienie faktury częściowej pod warunkiem wykonania, co najmniej 50% zakresu rzeczowo - finansowego przedmiotu umowy zgodnie ze złożona ofertą. Decyzja w tej kwestii należy wyłącznie do Zamawiającego.

CZĘŚĆ  II

OPIS  ZAKRESU  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE RZECZOWE
 (+ PRZEDMIAR ROBÓT) I SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

(SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT)

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest :

Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I”

( remont obiektów przeróbki osadowej)

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.24.21-9

45.33.00.00-9

45.23.21.50-8

45.23.24.10-9

- Szczegółowy zakres robót zawiera: przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze: specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Zadanie powyższe obejmuje:

Remont budynku garażowego pod kątem zmiany przeznaczenia na budynek mechanicznego odwadniania osadu wraz z niezbędnymi obiektami
 i urządzeniami:

- zbiornik nadmiernego osadu biologicznego,

- stanowisko mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu,

- stanowisko wapnowania osadu,

- pompownia osadu pierwotnego,

- remont nawierzchni drogowej,

- przyłącze wodociągowe,

- przyłącze kanalizacyjne.

- Termin wykonania zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia: 130 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Uwarunkowania stawiane wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia:

      - Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opracowanym projektem budowlano – wykonawczym, którego szczegółowy zakres robót został ujęty w przedmiarach robót do części elektrycznej i kosztorysie ślepym, który stanowi część niniejszej dokumentacji przetargowej.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie zamawiającego – budynek Urzędu Miasta i Gminy ul. Dąbrowskiego 2 pok. nr 1 codziennie w godzinach urzędowania.

      - Każdy z wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Informacje te wykonawca winien zebrać na własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko.

  - Wykonawca nie może korygować ilość robót umieszczonych w przedmiarze robót 
i kosztorysie ślepym, jak i również innych elementach kosztorysowych.

Jeżeli natomiast w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniach uznał nieprawidłowości, to o wszelkich zmianach Wykonawca może dochodzić procedurą pytań zgodnie z art. 38 ust. 1 Pzp.

Wyjaśnienie treści specyfikacji określone jest w części I pkt. XXI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

      - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

      - Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy zostaną wykorzystane lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań zamawiającego. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody zamawiającego wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy po za tymi, które zostały wyszczególnione w umowie.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zamawiającego.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zamawiającego. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane będą  rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca ponosi własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo- kosztorysowej jak i również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

      - Zakres prac oraz odpowiedzialności wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby nie możliwa, a w szczególności:

a)  organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b)  zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

c)  organizacja ruchu,

d)  konieczności prowadzenia niezbędnych prac ziemnych,

e) zorganizowanie i prowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz  ewentualnego	      uzupełnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac,
     zatwierdzoną przez odpowiedni z uwagi na lokalizację robót Powiatowy Ośrodek  Dokumentacji 
     Geodezyjnej i Kartograficznej w Gnieźnie ul. Reymonta 21 b, oraz dokumentacji archeologicznej,

g) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, oraz jego	 	     	     uporządkowanie,

h)  koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym  z ruchem pojazdów  mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.

i) zapewnienie nadzoru archeologicznego

      - Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienna wyrażoną w PLN brutto ujmującą wszystkie niezbędne określonymi odrębnymi przepisami (podatki, opłaty itp).

      - Materiały i urządzenia należy zastosować zgodnie z dokumentacją techniczną.

      - Wykonawca udziela rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Zestawienie rzeczowe – przedmiary robót.

Zestawienie rzeczowe, musi być brane pod uwagę łącznie z innymi dokumentami umowy,  wykonawca musi wnikliwie zapoznać się ze szczegółowymi opisami robót, 	które będą wykonywane oraz ze sposobem ich prowadzenia. Całość robót musi być wykonana w dobrej wierze i z należytą starannością zgodnie z wymogami strony zamawiającej, w imieniu, której będzie powołany Inspektor Nadzoru.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty.

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena może być tylko jedna i nie ulega ona zmianie przez okres realizacji przedmiotu zamówienia i zawartej umowy.

- Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania kosztorysów ofertowych na roboty budowlane zgodnie z załączonymi kosztorysami ślepymi, przedmiarem robót do części elektrycznej w ujęciu kosztorysowym oraz doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę ryczałtową brutto uwzględniającą wszystkie prace i nałożone obowiązki w specyfikacji technicznej. W ofercie należy podać cenę ogółem (brutto) kompleksowego wykonania zamówienia. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak i również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania zadania (są to m.in.: koszty i wydatki, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, pracami tymczasowymi i robotami konstrukcyjnymi, ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, podatki – w tym VAT, koszty ogólne, koszty wymaganych uzgodnień, opłaty itp. na podstawie, których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe. stawki i ceny muszą być przypisane dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego i w rozumieniu zamawiającego pokrywają również wszystkie inne zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a na jego podstawie sporządzonym kosztorysie ofertowym obejmuje te elementy, które wyszczególniono w części II pkt. IV. 8

Podstawą do określania ceny oferty (brutto) jest zakres robót podany w zestawie wyszczególnionych poniżej projektów:

1) Projekt budowlano wykonawczy – Konstrukcja

– autorstwa: mgr inż. Izabela Gorel

2) Projekt Drogowy – autorstwa: inż. Krzysztof Żarkow

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – autorstwa: mgr inż. Danuta Serwacka

4)Projekt elektryczny – autorstwa: inż. Andrzej Neumann

5)Ogrzewanie i wentylacja – autorstwa: tech.. Katarzyna Tecław

6) Projekt technologiczny z zagospodarowaniem terenu autorstwa: mgr inż. Danuta Serwacka

7) Przedmiar robót – Konstrukcja – autorstwa Elżbieta Banasiak

8) Przedmiar robót – Ogrzewanie i wentylacja – autorstwa: tech.. Katarzyna Tecław

9) Przedmiar robót – Projekt technologiczny z zagospodarowaniem terenu - autorstwa: inż. Renata  Banach

10) Przedmiar robót – Projekt elektryczny – autorstwa: Teresa Sampolska

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto z podaniem właściwej stawki procentowej podatku VAT według obowiązujących przepisów na dzień składania ofert. Podanie błędnej stawki VAT będzie skutkować odrzuceniem oferty, również dokonanie przez wykonawcę zmian w kosztorysach ślepych i przedmiarze robót będzie skutkować odrzuceniem oferty. Następnie oferent od tej kwoty, jeżeli uzna zastosowane odejmuje wszelkie zniżki i stosuje rabat sporządzając stosowną adnotację w kosztorysie ofertowym z wyszczególnieniem ceny ostatecznej wraz z podpisem

Wykonawcy, a następnie obliczoną cenę ostateczną umieszcza w formularzu ofertowym. W przypadku zastosowanego upustu należy podać również upust procentowy, który będzie uznawany i przypisywany do równomiernie poszczególnych cen jednostkowych ujętych w kosztorysie. Wszystkie stawki i ceny podaje się w PLN. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty w obliczaniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Uwaga:

kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą szczegółową i musi bezwzględnie  zawierać wszystkie pozycje ujęte w kosztorysach ślepych oraz przedmiarze robót (dokładny opis i ilość robót). Pomimo, że wartość kosztorysowa przeniesiona do formularza ofertowego (po uwzględnieniu ewentualnego rabatu, jeżeli taki będzie) będzie traktowana jako ryczałt, to w przypadku stwierdzenia niezgodności kosztorysu z kosztorysami ślepymi przedmiarem oferta podlegać będzie odrzuceniu. Wszystkie wartości w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena powinny być wyliczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót budowlanych, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Informację dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą,

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN.

CZĘŚĆ  III

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY, SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW ORAZ INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

- Warunki ogólne stawiane wykonawcom.

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

- spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz ich uszczegółowieniem zawartym w pkt III ust. 1,2,3,4 SIWZ

      - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w części III pkt IV SIWZ

      - Należy udzielić 36 miesięcznej gwarancji.

      - Zadanie ma być zrealizowane w terminie 130 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

      - Należy wnieść wadium w wysokości: 12.000,00zł.

(słownie: dwanaście tysięcy złotych).

6.     Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z póź. zm. przed upływem składania ofert. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego do zapłaty wadium zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy pzp.

5.2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert:

5.3 Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto zamawiającego. PBS o/Trzemeszno nr konta:

918185 0006 0300 4402 2000 0007

5.4 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument gwarancyjny lub poręczenie należy dołączyć go do oferty w oryginale.

5.5  Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert:
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej o uznaniu przez Zamawiającego,
że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

5.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

2) Wykonawcy, którego oferta wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Tacy wykonawcy ustalają swojego pełnomocnika. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi wskazywać mocodawców (czyli każdego członka konsorcjum) pełnomocnika oraz zawierać podpisy przedstawicieli członków konsorcjum zgodnie z zasadami reprezentacji oraz datę udzielenia pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa musi udzielić każdy wykonawca, który wchodzi w skład konsorcjum. Dokument pełnomocnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien zawierać opłatę skarbową od każdego udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

Uwaga!

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia zamawiający będzie żądał przedstawiania umowy konsorcjum regulującej wewnętrzne sprawy konsorcjum, m.in. zasady współdziałania, wzajemne zobowiązania uczestników konsorcjum, zasady odpowiedzialności lidera i każdego członka oraz procedury podejmowania decyzji w konsorcjum.

- Warunki szczegółowe stawiane wykonawcom.

Aby wykonawca mógł być uznany za uprawnionego do przyznania umowy (udzielenia zamówienia) musi spełniać następujące minimalne warunki uczestnictwa (kryteria kwalifikacyjne):

      - Dysponować doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków. Warunek powyższy będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca w tym okresie wykonał, co najmniej dwie oczyszczalnie mechaniczno – biologiczne z wykorzystaniem gospodarki osadowej i zastosowaniem prasy do odwadniania osadu o przepustowości minimum 1.000m3/dobę każda i wartości zrealizowanych robot nie mniejszej niż  800.000,00zł. każda wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na doświadczeniu innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać odpowiednie doświadczenie w realizacji zamówienia według postawionego warunku, przedstawiając w tym celu pisemne udokumentowanie zrealizowanych robót danego Wykonawcy, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia.

Ocena Zamawiającego zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu robót sporządzonego według załącznika Nr 5 na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanych zadań zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek wykonawca spełnił.

      - Posiadać odpowiedni potencjał kadrowo-kierowniczy lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumiany jako kierownik budowy w branży ogólnobudowlanej bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz dwóch kierowników robót: instalacyjnych wod – kan oraz robót elektrycznych odpowiednio z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz dokumentem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa w stosunku do kierownika budowy i dwóch kierowników robót.

Ocena Zamawiającego zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów według załącznika Nr 4 na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunek Wykonawca spełnił.

      - Posiadane przez Wykonawcę na rachunku prowadzonym przez bank środków finansowych lub zdolności kredytowej nie   mniejszej niż 400.000,00zł. przez okres realizacji robót.

Ocena Zamawiającego zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów - stosownych informacji  przedstawionych z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej  na zasadzie spełnia/nie spełnia Z treści załączonych do oferty  dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunek Wykonawca spełnił.

      - Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w tym celu obowiązany jest dostarczyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy minimalnej sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 600.000,00zł. równowartości oraz zobowiązanie – oświadczenie wykonawcy, że po upływie jej ważności będzie ona odnawiana na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00zł. przez okres realizacji umowy.

Ocena Zamawiającego zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów potwierdzających ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej - na zasadzie spełnia/nie spełnia Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunek Wykonawca spełnił.

- Sposób dokonywania oceny spełniania warunków ogólnych i szczegółowych wymaganych od wykonawców.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone przepisami w art. 22 ust. 1 pzp, oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1i 2 ustawy.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert W stosunku do osób fizycznych wymagane jest oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych odpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert,

- aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert,

- w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną – umowa tej spółki.

- formularz ofertowy.

- Najistotniejsze postanowienia umowy

- wykazu osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (kadra kierowniczo-zarządzająca), oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z zasadami określonymi w części III ust. 2 SIWZ

- w przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ów – pisemne oświadczenie podwykonawcy o gotowości współpracy z wykonawcą w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem rzeczowego i finansowego zakresu prac, które podwykonawca będzie wykonywał dla wykonawcy oraz sporządzenie stosownego wykazu wg załączonego wzoru.

- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych w zakresie budowy przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dla każdego z wymienionych zadań załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

- informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w którym Wykonawca posiada rachunek  potwierdzające wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem do terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolności finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Zamawiający wymaga przedłożenia takich informacji również ze strony tych podmiotów.

- zbiorcze zestawienie kosztów - robót,

- opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument poświadczający ubezpieczenie oc.

- inne dokumenty:

  - kosztorys ofertowy,

  - pełnomocnictwo ( w przypadku konsorcjum)

  - formularz ofertowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, które oceniane będą w odniesieniu do konsorcjum jako całości.

Dokumenty wymienione w pkt 1, 2, 3 (4 – jeżeli są podmiotami zbiorowymi), 5, 6 oraz 15-  muszą złożyć wszyscy członkowie konsorcjum. Pozostałe wymagane dokumenty może złożyć tylko jeden z członków konsorcjum aby potwierdzały spełnianie warunków łącznie.

Uwaga: Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków określonych w niniejszej SIWZ w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy posłuży się podmiotami które będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

1.   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2.   aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3.   aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy,
     wystawionej nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do  składania ofert,

4.   aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,    wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych odpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert,

  - aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert,

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to Wykonawca w stosunku do tych osób składa zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące nie karalności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert. Natomiast w sytuacji gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego według miejsca zamieszkania tych osób.

3.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia.

4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 	oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokument o którym mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.

- ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconego

W/w dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone 
             w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny oferty.

- Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

a) cena za realizację całego zamówienia (z VAT) – 100 % (waga)

Punkty za to kryterium będą liczone wg następującego wzoru:

Wx = (Cmin : Cx) × 100 × waga kryterium (100%)

gdzie:

Wx – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z VAT) realizacji	           całego zamówienia,

Cmin – minimalna cena brutto (z VAT) zaoferowana w przetargu,

Cx – cena brutto (z VAT) podana przez oferenta, dla którego wynik jest obliczany.

- W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertą zostaną przyznane punkty oceny powyżej podanego wzoru.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. O Wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ i w miejscu publicznie dostępnym. W swojej siedzibie.

2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie Zamówienia jeżeli znajdzie co najmniej 1 z okoliczności wymienionych w art. 93 ust. PZP.

3. Zamawiający, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą  którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Ustalenia wszystkich elementów umowy nastąpią w terminie 10 dni od daty zawiadomienia o wyborze Wykonawcy. W tym celu Wykonawca przedłoży projekt umowy uwzględniający wszystkie zapisy treści najistotniejszych postanowień umowy.

- W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 
w niej nieprawdziwe dane i będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Warunki umowy.

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Zgodnie z art. 180 ustawy PZP. wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z przepisami ustawy podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie umowy przysługuje odwołanie.

      - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

  - opisu sposobu dokonywania ceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

      - Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

      - Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż koty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

      - Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art. 180-198) ustawy Prawo Zamówień Publicznych

XII.  Postanowienia końcowe.

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami w trakcie prowadzonego postępowania. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg zasad określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz.1154).

- W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Sporządził:

1.Paweł Piechowiak

podpisy osób sporządzających specyfikację	                                                            Zastępca Burmistrza

/-/ Zygmunt Nowaczyk

………………………………

(zatwierdzam podpis kierownika jednostki zamawiającej)          Trzemeszno, dnia  11.02.2010r.

CZĘŚĆ  IV

ZAŁĄCZNIKI