Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.bip.trzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 03.03.2010 r.

RI – 341 / 5 / 1 / 2010

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) wyjaśniamy, 
co następuje:

Pytanie 1:

w ul. Wyb. na Foluszu od studni S54 do S55 wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopu wąskoprzestrzennego zaprojektowanego przez projektanta jest nie możliwe do wykonania. Czy Zamawiający rozważył wykonanie odcinka metodą przewiertu sterowanego.

Odpowiedź:

Po dokonaniu analizy wskazanego problemu i uwarunkowań realizacyjnych przedmiotowego odcinka kanalizacji sanitarnej Zamawiający uznaje zasadność jego wykonania metodą przewiertu sterowanego. Prosimy pamiętać, aby w odpowiedniej pozycji kosztorysowej uwzględnić i wycenić ten element robót wg wskazanej metody.

PYTANIE 2:

w ul. Przemysłowej zaprojektowano studzienkę rewizyjną S56, którą należy podłączyć do studni istniejącej w ul. Kościuszki. Wykonawca po wizji lokalnej nie stwierdził wykonanego przewiertu przez drogę w ul. Kościuszki i brak studni, do której należy się wpiąć.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we własnym zakresie wykona przewiert i wskazaną studnię w terminie niekolidującym 
z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu.

z up. Burmistrza

/-/ Tomasz Gorczycki

Sekretarz Gminy