Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.bip.trzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 03.03.2010 r.

RI – 341 / 5 / 3 / 2010

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) wyjaśniamy, 
co następuje:

Pytanie 1:

W której pozycji kosztorysowej lub, jako którą wstawić pozycję kosztorysową – wykonanie przewiertu sterowanego i ile metrów ma wynosić przewiert (ilość, średnica).

Pytanie 2:

Zgodnie z zapisem w części II pkt 6 pp 4 musi być zgodny z kosztorysem ślepym, więc proszę o sprostowanie wyjaśnienia z dnia 03.03.2010r., pytanie 1. W której pozycji dokonać wpisu odnośnie przewiertu sterowanego.

Odpowiedź:

Zmiana wykonania kanalizacji sanitarnej z metody wykopu wąskoprzestrzennego na metodę przewiertu starowanego od studni S 54 do S 55 – następuje korekta w następujących pozycjach kosztorysowych.

- Element Nr 1 – Roboty ziemne dla kanałów:

poz. 3 –       1.091,260 m3

poz. 5 -        1.753,280 m3

poz. 9 -         7.170,340 m3

poz. 13 -      2.408,260 m3

poz. 15 -      1.753,280 m3

poz. 17 -      2.410,000 m3

- Element Nr 2 – Roboty montażowe dla kanałów:

poz. 18 -      201,800 m3

poz. 20 -      1.931,000 m 3

poz. 20.1 -   21,000 m3

poz. 40 -     2.018,000 m3

W załączeniu przekazujemy strony kosztorysu w których zastały wprowadzone w/w korekty.

Zobowiązuje się wszystkich Wykonawców, aby w sporządzonym kosztorysie ofertowym uwzględnić powyższe zmiany pod kątem zgodności z wymogami jakie zostały zawarte w opisie sposobu obliczania ceny oferty – część II pkt VI.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastępca Burmistrza

/-/ Zygmunt Nowaczyk