Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.bip.trzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 22.03.2010 r.

RI – 341 / 6 / 1 / 2010

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I” (remont przeróbki osadowej).

W związku z prośbą która wpłynęła do Zamawiającego w dniu 22.03.2010r. o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, zważywszy na wagę mogącą mieć wpływ na poprawność skalkulowania ceny ofertowej Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) wyjaśniamy, 
co następuje:

Pytanie 1:

W przedmiarach – branża sanitarna w poz. 60 została ujęta przyczepa do wywozu osadu prosimy 
o podanie szczegółowych warunków jakim powinna odpowiadać ponieważ w dokumentacji nie zostało to uszczegółowione, ma to wpływ na cenę dostawy (np. ładowność, ilość osi)

ODPOWIEDŹ:

Dla wyceny tej pozycji przedmiarowej należy przyjąć typową przyczepę rolniczo –ogrodniczą, samowyładowczą skrzyniową (z metalu) o ładowności minimum 4 tony z zaczepem do typowego ciągnika rolniczego kołowego.

PYTANIE 2:

Do materiałów zostały dołączone przedmiary w postaci uproszczonej. W SIWZ Opis sposobu obliczania ceny pkt 4 jako wymagany załącznik do oferty jest kosztorys szczegółowy. Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy z rozbiciem na robociznę materiał i sprzęt wraz z nakładami? Czy w takiej formie jak w SIWZ z cenami jednostkowymi za poszczególne pozycje?

ODPOWIEDŹ:

Tak jak określono w SIWZ – str. 12 pkt 4 wymagane bezwzględnie jest sporządzenie przez Wykonawców kosztorysu szczegółowego ujmującego podział kosztów na robociznę, materiał i sprzęt.

Przypominamy, że brak szczegółowej wyceny robót wg ściśle wskazanej metody kalkulacji będzie skutkować zastosowaniem instytucji odrzucenia oferty.

Burmistrz

/-/ Krzysztof  Dereziński