Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.bip.trzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 06.05.2010r.

RI- 341/10/2010

Dotyczy: zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I  ( remont obiektów przeróbki osadowej).

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Pzp zawiadamiam 
o modyfikacji treści SIWZ w sposób następujący, że w załączonym przedmiarze robót – Rodzaj Opracowania - projekt technologiczny z zagospodarowaniem terenu 
w pozycji 9 i 56-

- Zasobnik wapna o pojemności 15 m3 zastępuje się:

- Zasobnik wapna o pojemności 10 m3 – parametry techniczne armatury towarzyszącej temu urządzeniu nie ulegają zmianie.

- poz. 60- przyczepa – wykreśla się w całości nie biorąc jej do wyceny wartości zamówienia.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński