Zbiorcze zestawienie kosztów – robót

| Lp. | Nazwa elementu robót charakterystyka | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Instalacja technologiczna uzdatniania wody obejmująca: |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty rozbiórkowe (zbiorniki hydroforowe, filtry ciśnieniowe, zasuwy, rurociągi) |  |  |  |  |  |
| 2 | Montaż urządzeń i armatury w skład, której wchodzą |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Zbiornik filtracyjny objętość 3150 dm3 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - Kaskada napowietrzająca o wym 400mm*400mm |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Złoże filtracyjne – filtry I stopnia F1 i F3 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Złoże filtracyjne – filtry II stopnia F2 i F4 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Dmuchawa – ciśnienie 350 mbar |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Sprężarka – wydajność 0,346m3/min |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Pompa płucząca - wydajność 106,4m3/h |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Dozownik podchlorynu sodu |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej objętość 150 m3 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Odstojnik popłuczy pojemność 2,69m3 każdy |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Zawory bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Osuszacz powietrza wydajność 37dm3/d |  |  |  |  |  |
| 3 | Montaż orurowania i instalacji sanitarnych |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Rurociągi stalowe nierdzewne Ø 35mm, |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Rurociągi stalowe nierdzewne Ø 44,5mm, |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Rurociągi stalowe nierdzewne Ø 50mm, |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Rurociągi stalowe nierdzewne Ø 70mm, |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Rurociągi stalowe nierdzewne Ø 84mm, |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Rurociągi stalowe nierdzewne Ø 104mm, |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Rurociągi stalowe nierdzewne Ø 125mm, |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Rurociągi stalowe nierdzewne Ø 156mm, |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Rurociągi PVC Ø 25mm |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Przewód elastyczny Ø 6mm |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Przewód elastyczny Ø 16mm |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Przewód elastyczny Ø 20mm |  |  |  |  |  |
| 4. | Instalacje wentylacyjne |  |  |  |  |  |
| 5. | Instalacja wodno – kanalizacyjnych |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Rurociągi z rur PVC Ø 160mm |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Rurociągi z rur PVC Ø 110mm |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Rurociągi z rur PVC Ø 50mm |  |  |  |  |  |
| 6. | Sieci przyobiektowe |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Z rur ciśnieniowych PE Ø 110 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Z rur ciśnieniowych PE Ø 160 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Z rur PVC Ø 160 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Z rur PVC Ø 110 |  |  |  |  |  |
| 7. | Automatyka i sterowanie |  |  |  |  |  |
| 8. | Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

- Powyższe kwoty na poszczególne elementy muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym i wynikać z zsumowania poszczególnych jego części pod względem technologii wykonawstwa.

- Kwoty powyższe obejmują również wszelkie inne prace towarzyszące wynikające 
z założeń SIWZ, a leżące po stronie Wykonawcy (obsługa geodezyjna, inwentaryzacja, nadzór archeologiczny, wszelkie opłaty w tym zajęcie pasa drogowego itp.) tak jak to przedstawiono w pkt IV. 8 pkt VI części II SIWZ.

_____________________ dnia ___________

_______________________________________

(podpis Wykonawcy)