Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.bip.trzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 25.05.2010 r.

RI – 341 / 11 / 1 / 2010

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału instalacji ze stali nierdzewnej na PCV klejone lub PE zgrzewany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza żadnych zamian materiałów w stosunku do tych które zostały określone w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego poprzez zmniejszenie wartości SUW?

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia, że w stosunku do warunku określonego w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje tylko jego zmiany częściowej polegającej na obniżeniu wartości wykonanych robót jakimi musi legitymować się Wykonawca do kwoty minimum 600.000,00zł. dla każdego wykonanego zadania.

Pytanie 3:

Według zapisów w SIWZ (także w kosztorysie) nie ujęto dostawy zbiornika wody uzdatnionej, natomiast w „Opisie technicznym” str. 27 wiersz 2 ujęto ten zbiornik, figuruje on również pod poz. 2.9 w załączniku Nr 8 do SIWZ „Zbiorcze zestawienie kosztów”

Odpowiedź:

Zbiornik wody uzdatnionej został ujęty w kosztorysie ofertowym – Instalacje technologiczne uzdatniania wody w m. Kruchowo pod poz. 13 jak również w dokumentacji „Projekt budowlano – wykonawczy technologiczny modernizacji SUW w Kruchowie na str. 27 Lp. 2- „Zestawienie urządzeń i armatury” stąd też każdy z Wykonawców jest zobowiązany uwzględnić w oferowanej cenie łączny koszt dostawy i montażu powyższego urządzenia.

PYTANIE 4:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od wykonawców jedynie wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie powierzy podwykonawcom. W związku z powyższym żądanie od wykonawcy takich informacji jak nazwa podwykonawcy narusza ten przepis. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z Zał. Nr 2 do Formularza oferty zapisów dotyczących danych o podwykonawcach takich jak nazwa.

Odpowiedź:

Wg dyspozycji zawartej w przepisie art. 36 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający postanawia wykreślić z załącznika Nr 2 SIWZ – Formularz ofertowy treści dotyczącej danych o podwykonawcach.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega bezwarunkowo, że na etapie zawierania umowy z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę będzie postawiony wymóg ze strony Wykonawcy podania nazw podwykonawców.

Zgodnie, bowiem z przepisami kodeksu Cywilnego Zamawiający ma zagwarantowania ustawowe, że w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcę musi bezwzględnie uzyskać zgodę Zamawiającego. W oparciu o przepis zawarty w art. 647 § 1 Kodeksu Cywilnego strony umowy zobowiązane są ustalić zakres robót, które Wykonawca będzie realizować przy pomocy podwykonawców.

Wobec skierowanych zapytań i udzielenia w/w odpowiedzi Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 
w związku z ust.  4a zmienia treść specyfikacji o jej następujące dokumenty:

- W Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ w pkt 6 wykreśla nazwę/ firmę, dokładny adres podwykonawcy

- Załącznik Nr 6 do SIWZ – „Podwykonawcy” ulega zmianie cała jego treść.

- Załącznik Nr 7 do SIWZ „Najistotniejsze postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy” pkt 11a dotychczasową treść wykreśla się a zastępuje się w nowym  brzmieniu:

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego podając nazwę podwykonawcy oraz część zamówienia która będzie przez niego wykonywana.

Wobec ustawowej realizacji kodeksu Cywilnego dotyczącej solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy pełnej treści umowy z podwykonawcą. Wszystkie postanowienia zawarte w umowie na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zawrze w odpowiedniej umowie bądź umowach z podwykonawcami dotyczących m.in. takich kwestii jak: sposobu wykonania zamówienia zachowań norm o parametrów jakościowych, środków bezpieczeństwa, które mają być spełnione w oparciu o złożoną ofertę przetargową.

Zamawiający jednocześnie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 15.06.2010. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 14-10.

Częściowa zmiana warunku w zakresie doświadczenia zawodowego jak również zmiana terminu upływu składania ofert znajduje swoje odzwierciedlenie w zmianie ogłoszenia 
o zamówieniu opublikowanego w BZP.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński