Zbiorcze zestawienie kosztów – robót

Dla Części I -  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzemżalu

| Lp. | Nazwa elementu robót charakterystyka | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Branża budowlana |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana okien na PCV wraz z podokiennikami | szt. | 4 |  |  |  |
| 2. | Wymiana drzwi zew. na aluminium | szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Naprawa tynków zew. Skucie starych i wykonanie nowych | m2 | 116,69 |  |  |  |
| 4 | Docieplenie ścian styropianem gr. 13 m z tynkami | m2 | 723,84 |  |  |  |
| 5 | Malowanie starych tynków i nowych farbą silikonową | m2 | 1.175,15 |  |  |  |
| 6 | Obróbki blacharskie | m2 | 47,0 |  |  |  |
| 7 | Demontaż i ponowny montaż po ociepleniu rynien i rur spust. | m | 53,2 |  |  |  |
| 8 | Docieplenie stropodachu – paroizolacja, warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej 9 cm i 8 cm oraz ślepa podłoga z płyt OSB | m2 | 576,2 |  |  |  |
| II | Roboty instalacyjne: |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty demontażowe instalacji | m | 306,0 |  |  |  |
| 2. | Demontaż grzejników żeberkowych | szt. | 153 |  |  |  |
| 3 | Demontaż zaworów grzejnikowych | szt. | 153 |  |  |  |
| 4 | Instalacje z rur stal instal. W połączeniach spawanych Ø 10 15 mm | m | 328,0 |  |  |  |
| 5 | Jw. lecz Ø 20 mm | m | 20,0 |  |  |  |
| 6 | Zawory grzejnikowe Ø 15 (danfoss) typ RA | szt. | 82 |  |  |  |
| 7 | Jw. lecz typ RLV powrotny | szt. | 82 |  |  |  |
| 8 | Głowice termostatyczne | szt. | 82 |  |  |  |
| 9 | Grzejniki stalowe płytowe – różne | szt. | 82 |  |  |  |
| 10 | Malowanie rur | m | 348,0 |  |  |  |

Dla Części II -  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kruchowie

| Lp. | Nazwa elementu robót charakterystyka | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Branża budowlana |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana okien drewnianych na PC | m2 | 89,72 |  |  |  |
| 2. | Wymiana drzwi wejściowych na aluminium | m2 | 8,55 |  |  |  |
| 3 | Wymiana parapetów wew. na PCV | szt. | 26 |  |  |  |
| 4 | Rozbiórka opierzeń i obróbek blacharskich | m2 | 6,9 |  |  |  |
| 5 | Rozbiórka rynien z blachy ocynkowanej | m | 100,54 |  |  |  |
| 6 | Rozbiórka rur spustowych | m | 52,1 |  |  |  |
| 7 | Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki podwójnej | m2 | 21,99 |  |  |  |
| 8 | Ocieplenie ścian styropianem gr. 13 cm z tynkami | m2 | 558,53 |  |  |  |
| 9 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej | m2 | 23,0 |  |  |  |
| 10 | Malowanie tynków zewn. farbą silikonową | m2 | 613,51 |  |  |  |
| 11 | Rynny z blachy powlekanej | m | 100,54 |  |  |  |
| 12 | Rury spustowe z blachy powlekanej | m | 52,1 |  |  |  |
| 13 | Rozbiórka pokrycia dachu z papy | m2 | 383,08 |  |  |  |
| 14 | Pokrycie dachu papą zgrzewaną | m2 | 383,08 |  |  |  |
| 15 | Paroizolacyjna, warstwy wełny min. 9 i 8 cm, ślepa podłoga z płyt OSB | m2 | 57,6 |  |  |  |
| 16 | jw. lecz stropu nad poddaszem | m2 | 94,36 |  |  |  |
| II | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaż grzejników żeliwnych | szt. | 79 |  |  |  |
| 2. | Demontaż rurociągów z rur stal Ø 10-15 mm w połącz. spawanych | m | 156 |  |  |  |
| 3 | jw. lecz Ø 20 mm | m | 18 |  |  |  |
| 4 | Demontaż zaworów grzejnikowych | szt. | 78 |  |  |  |
| 5 | Rurociągi z rur stal Ø 10-15 mm w połączeniach spawanych na ścian. | m | 132 |  |  |  |
| 6 | Zawory grzejnikowe (danfoss)Ø 15 typ RA | szt. | 33 |  |  |  |
| 7 | jw. lecz typ RLV | szt. | 33 |  |  |  |
| 8 | Grzejniki stalowe płytowe - różne | szt. | 33 |  |  |  |
| 9 | Malowanie – lakierowanie rur stalowych i blaszanych Ø do 50 mm | m | 132,0 |  |  |  |

- Powyższe kwoty na poszczególne elementy muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym i wynikać z zsumowania poszczególnych jego części pod względem technologii wykonawstwa.

- Kwoty powyższe obejmują również wszelkie inne prace towarzyszące wynikające 
z założeń SIWZ, a leżące po stronie Wykonawcy (obsługa geodezyjna, inwentaryzacja,.) tak jak to przedstawiono w części II. pkt IV ppkt 7.

_____________________ dnia ___________

_______________________________________

(podpis Wykonawcy)