Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.bip.trzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 14.07.2010 r.

RI – 341 / 14 / 1 / 2010

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych (szkoły) w miejscowościach Trzemeszno, Trzemżal i Kruchowo”

SPROSTOWANIE

Zamawiający informuje, że w SIWZ powstały rozbieżności z ogłoszeniem polegające na;

W części I pkt V.1. było:

1.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
    ( Części I – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kruchowie)

(Część II – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzemżalu )

winno być:

1.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
    ( Części I – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzemżalu)

(Część II – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kruchowie )

W części II pkt II było:

- Zadanie powyższe obejmuje:

Dla części I - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kruchowie:

- wymiana stolarki okiennej na PCV – 89,72 m2

- wymiana stolarki drzwiowej wejściowej na aluminiową –    8,55 m2

- ocieplenie ścian styropianem  gr. 13 cm. z tynkami – 558,53m2

- pokrycie dachu papą zgrzewalną – 383,08 m2

- modernizacja instalacji c.o. wraz z grzejnikami – 79 szt.

- roboty malarskie – 613,51 m2

ocieplenie stropodachów 151,96 m2

Dla części II- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzemżalu:

- wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z podokiennikami – 4 szt.

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 2 szt.

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 13 cm wraz z tynkami – 723,84 m2

- Roboty malarskie – 1.175,15 m2

ocieplenie stropodachu – 576,20m2

- modernizacja instalacji c.o. wraz z grzejnikami – 153 szt.

- wymiana głowic termostatycznych – 82 szt.

Winno być:

Dla części I- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzemżalu:

- wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z podokiennikami – 4 szt.

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 2 szt.

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 13 cm wraz z tynkami – 723,84 m2

- Roboty malarskie – 1.175,15 m2

ocieplenie stropodachu – 576,20m2

- modernizacja instalacji c.o. wraz z grzejnikami – 153 szt.

- wymiana głowic termostatycznych – 82 szt.

Dla części II - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kruchowie:

- wymiana stolarki okiennej na PCV – 89,72 m2

- wymiana stolarki drzwiowej wejściowej na aluminiową –    8,55 m2

- ocieplenie ścian styropianem  gr. 13 cm. z tynkami – 558,53m2

- pokrycie dachu papą zgrzewalną – 383,08 m2

- modernizacja instalacji c.o. wraz z grzejnikami – 79 szt.

- roboty malarskie – 613,51 m2

ocieplenie stropodachów 151,96 m2

w części III pkt IV było:

Wymagania dotyczące wadium

Należy wnieść wadium w wysokości Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

dla całości zamówienia

13.000,00zł. (trzynaście tysięcy złotych 00/100)

Na część I - 6.000,00zł (sześć tysięcy złotych 00/100)

Na część II - 7.000,00zł (siedem tysięcy złotych  00/100)

Winno być:

Wymagania dotyczące wadium

Należy wnieść wadium w wysokości Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

dla całości zamówienia

13.000,00zł. (trzynaście tysięcy złotych 00/100)

Na część I: 7.000,00zł (siedem tysięcy złotych 00/100)

Na część II 6.000,00zł (sześć tysięcy złotych  00/100)

Powyższe zapisy zostały skorygowane i poprawione na podstawie opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Za powyższe rozbieżności przepraszamy

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński