Zbiorcze zestawienie kosztów – robót

| Lp. | Nazwa elementu robót charakterystyka | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne – wykopy | m3 | 3,438 |  |  |  |
| 1.2 | Ławy fundamentowe | m3 | 3,438 |  |  |  |
| 1.3 | Ściany przyziemia gr. 24 cm | m2 | 120,336 |  |  |  |
| 1.4 | Ścianki działowe | m2 | 75,352 |  |  |  |
| 1.5 | Stolarka otworowa – okna z PCV | m2 | 18,416 |  |  |  |
| 1.6 | Stolarka otworowa – drzwi wewnętrzne z PCV | m2 | 5,98 |  |  |  |
| 1.7 | Stolarka otworowa – drzwi zew. Z PCV – drzwi wewn. drewniane płytowe | m2 | 6,44 14,35 |  |  |  |
| 1.8 | Konstrukcja dachu z wiązarów deskowych | m2 | 156,959 |  |  |  |
| 1.9 | Pokrycie dachu „EUROFALA” | m2 | 146,624 |  |  |  |
| 1.10 | Tynki zwykłe na ścianach | m2 | 225,885 |  |  |  |
| 1.11 | Sufit podwieszony | m2 | 128,166 |  |  |  |
| 1.12 | Izolacja termiczna posadzek ze styropianu | m2 | 128,166 |  |  |  |
| 1.13 | Posadzka z płytek granitogres | m2 | 128,166 |  |  |  |
| 1.14 | Malowanie ścian | m2 | 225,885 |  |  |  |
| 1.15 | Malowanie sufitów | m2 | 128,166 |  |  |  |
| 1.16 | Ocieplenie budynku | m2 | 204,586 |  |  |  |
| 2 | Roboty branżowe |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Instalacja wodociągowa |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Rurociągi z rur polipropylenowych Ø 20,25,32 mm | m | 90,0 |  |  |  |
| 2.3 | Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe | szt. | 8 |  |  |  |
| 2.4 | Bojler V – 150 l. | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Instalacje kanalizacyjne |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Rurociągi z rur PCV Ø 50, 75, 110, 160 mm | szt. | 54,0 |  |  |  |
| 2.7 | Umywalki fajansowe z syfonem | szt. | 4 |  |  |  |
| 2.8 | Pisuar z zaworem spłukującym | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.9 | Miski ustępowe typu kompakt | szt. | 4 |  |  |  |
| 2.10 | Brodzik natryskowy | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.11 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.12 | Instalacja co. - grzewcza |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Grzejniki stalowe 1 i 2 płytowe | szt. | 12 |  |  |  |
| 2.14 | Zawory grzejnikowe z głowicami termostat. | szt. | 12 |  |  |  |
| 2.15 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych Ø 20, 25, 32 mm | m | 110 |  |  |  |
| 2.16 | Instalacja wentylacyjna |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Czerpnie powietrza w ścianie | szt. | 2 |  |  |  |
| 2.18 | Wentylatory dachowe | szt. | 4 |  |  |  |
| 2.19 | Instalacje elektryczne wewn. |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Wypusty na wył. , przeł. gniazda itp. | szt. | 61 |  |  |  |
| 2.21 | Rozdzielnia gł. | szt. | 1 |  |  |  |
| 2.22 | Linie wyk przewodem pt. | m | 130 |  |  |  |
| 2.23 | Montaż opraw oświetleniowych | szt. | 21 |  |  |  |
| 2.24 | Montaż instalacji odgromowej | klp. | 1 |  |  |  |
| 3 | Zbiornik bezodpływowy |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Wykopy pod zbiornik | m3 | 17,5 |  |  |  |
| 3.2 | Zbiornik z tworzyw sztucznych V- 5,0 m3 | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Instalacje zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Przyłącze wodociągowe | m | 15,0 |  |  |  |
| 4.2 | Przyłącze kanalizacyjne | m | 5,0 |  |  |  |
| 4.3 | Przyłącze energetyczne kablowe | m | 20,0 |  |  |  |
| 5 | Roboty zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Podest, pochylnia, opaska przy budynku | m2 | 18,886 |  |  |  |
| 5.2 | Zjazd z drogi powiatowej | m2 | 17,0 |  |  |  |
| 5.3 | Droga wewnętrzna i miejsca parkingowe | m2 | 410,0 |  |  |  |
| 5.4 | Chodniki, dojścia do budynku | m2 | 22,5 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

- Powyższe kwoty na poszczególne elementy muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym i wynikać z zsumowania poszczególnych jego części pod względem technologii wykonawstwa.

- Kwoty powyższe obejmują również wszelkie inne prace towarzyszące wynikające 
z założeń SIWZ, a leżące po stronie Wykonawcy (obsługa geodezyjna, inwentaryzacja, nadzór archeologiczny, wszelkie opłaty w tym zajęcie pasa drogowego itp.) tak jak to przedstawiono w pkt IV. 8 pkt VI części II SIWZ.

_____________________ dnia ___________

_______________________________________

(podpis Wykonawcy)