ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.bip.trzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 01.06.2010 r.

RI – 341 / 11 / 2 / 2010

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:

prosimy o wyjaśnienia czy w wycenie należy uwzględnić następujące elementy zawarte w dokumentacji projektowej tzn.

- ściany do wysokości 2m wykończyć płytkami ceramicznymi (kolor jasny),

- ściany powyżej 2m otynkować (tynk kat III), pomalować farba emulsyjna kolor biały (stosowana do wnętrz)

- elementy stalowe malować farbami posiadającymi atest higieniczny?

Prosimy o informację, czy pod nowoprojektowane urządzenia należy w wycenie składanej oferty przewidzieć również koszty wykonania nowych fundamentów pod urządzenia?

Pytanie 2:

Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót budowlanych (poza ujętymi w kosztorysach – tj. sieci i fundament pod zbiornik wody uzdatnionej) jakie są przewidziane do realizacji w ramach tego przetargu.

Odpowiedź do Ad. 1 i Ad. 2:

Sporządzając i kalkulując cenę ostateczną oferty należy uwzględnić wszystkie wytyczne branżowe – w tym budowlane określone  w projekcie budowlano – wykonawczym modernizacji SUW w Kruchowie.

Tak jak to opisano w części II pkt 2 oraz w opisie sposobu obliczania ceny oferty SIWZ wszystkie poniżej wymienione prace którymi są:

- pod nowoprojektowane urządzenia należy wykonać fundamenty uwzględniając również ich adaptację już istniejących tak jak to pokazano m. in. na rysunku 8 PB – W,

- wszystkie prace malarskie tak jak w projekcie,

- ściany w budynku stacji do wysokości 2m pomalować farbami zmywalnymi a powyżej farbami emulsyjnymi po uprzednio przygotowanym podłożu, ze szpachlowaniem i uzupełnieniem włącznie,

- posadzkę wyłożyć płytkami granitogrysowymi,

muszą zostać wycenione przez każdego z Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.

Uwaga:

Wykonawca nie może dokonywać w tym zakresie żadnych zmian w stosunku do przedłożonego przez Zamawiającego przedmiaru robót jak i również wprowadzać do niego dodatkowych pozycji.

Sporządzony kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru będzie uznawany, że wszystkie pozycje w nim zawarte i skalkulowane ceny będą uwzględniały koszty tych prac.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński