Zbiorcze zestawienie kosztów – robót

| Lp. | Nazwa elementu robót charakterystyka | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Budowa kanalizacji Rudki – Brzozówiec – część wiejska |  |  |  |  |  |
| 1 | Kolektor sanitarny (roboty: ziemne, konstrukcyjne, przewierty) Ø 200 – od poz. 001 do 064 przdmiaru ABCD) | mb | 4006 |  |  |  |
| 2 | Rurociągi tłoczne PE (roboty: ziemne, konstrukcyjne) – rurociąg tłoczny PE Ø 90, Ø 110- od poz. 065 do 090 przdmiaru EF) | mb | 1766 |  |  |  |
| 3 | Przykanaliki Ø 160, Ø 63 od poz. 091 do 138 przdmiaru GHIJ) | mb | 1771 |  |  |  |
| 4 | Przepompownie |  |  |  |  |  |
| - | Przepompowania P-3 | kmp | 1 |  |  |  |
| - | Przepompowania P-4 | kmp | 1 |  |  |  |
| - | Przepompowania P-5 | kmp | 1 |  |  |  |
| - | Przepompowania P-6 | kmp | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM A |  |  |  |  |  |
| B | W m. Trzemeszno – cześć miejska |  |  |  |  |  |
| 1 | kolektor sanitarny Ø PE | mb | 406 |  |  |  |
| 2 | kolektor sanitarny Ø PCV | mb | 6 |  |  |  |
|  | RAZEM B |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄĆZNIE AB |  |  |  |  |  |

- Powyższe kwoty na poszczególne elementy muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym i wynikać z zsumowania poszczególnych jego części pod względem technologii wykonawstwa.

- Kwoty powyższe obejmują również wszelkie inne prace towarzyszące wynikające 
z założeń SIWZ, a leżące po stronie Wykonawcy (obsługa geodezyjna, inwentaryzacja, nadzór archeologiczny, wszelkie opłaty w tym zajęcie pasa drogowego itp.) tak jak to przedstawiono w pkt IV. 8 części II SIWZ.

_____________________ dnia ___________

_______________________________________

(podpis Wykonawcy)