Informacja dodatkowa Zamawiającego w zakresie przygotowania oferty - wyceny

- Umieszczamy treść uzgodnień:

- uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzemeszno działka nr 19 obręb Rudki linia kolejowa Poznań Wschód – Skandawa – km 58,0-58,1 syg. N13-655-128/2008

- uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzemeszno linia kolejowa Poznań Wschód – Skandawa  syg. EZ13-Ez10-552/086-1/2008

- uzgodnienia projektu skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z torami linii kolejowej Poznań Wschód – Skandawa w km 58,037 przez działkę nr 19 w m. Trzemeszno syg. IZDK3b-50595b/2008

Pomimo upływu terminu  ważności uzgodnienia syg IZDK3b-50595b/2008 zapewniamy, 
że nastąpi wznowienie tego uzgodnienia wg tych samych uwarunkowań (Stąd jest ono wiążące dla stron przyszłego kontraktu) Również koszty nadzoru prowadzone przez osoby 
z ramienia PKP będą stanowić obciążenia Wykonawcy. Po stronie Zamawiającego będą koszty wyszczególnione w pkt 16  niniejszego uzgodnienia.

Stąd też zwracamy uwagę aby wszelkie koszty wynikające z załączonych uzgodnień zostały uwzględnione w wycenie oferty zgodnie z zawartym zapisem  SIWZ w części II pkt VI - "opis sposobu obliczenia ceny oferty".

- Zwracamy również uwagę aby na odcinkach dróg gminnych tj. w m. Brzozówiec (długość 600mb) oraz odcinek w m. Rudki (długość 200mb) uwzględnić odtworzenie nawierzchni z  tłucznia twardego.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia dotyczącej terminu wykonania zamówienia  zamawiający zwraca uwagę aby zmieniony termin był uwzględniony w formularzu ofertowym.

Ponadto Zamawiający informuje iż otwarcie ofert odbędzie się w dniu upływu terminu składania ofert tj, 21.03.2011r o godz. 14-10 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta 
i Gminy w Trzemesznie ul. H. G. Dąbrowskiego pok Nr 8 (salaka posiedzeń)

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński