Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.bip.trzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 01.04.2011 r.

RI – 270. 6. 1 . 2011

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boiska  wielofunkcyjnego przy 
SP Nr1   – etap II” ”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm) wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie:

W opisie technicznym pkt. 2.1 Zamawiający opisuje rygorystycznie parametry nawierzchni poliuretanowej wskazując w ten sposób na jednego producenta, taki zapis uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

W związku z powyższym proszę o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej o parametrach podanych niżej, dodam że ten produkt posiada ITB, Atest PZH, oraz Certyfikat IAAF

- grubość (mm)                                                  13±1

- wytrzymałość na rozciąganie (Mpa)                0,72

- wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)    53

- wytrzymałość na rozdzieranie (N)                  ≥140

- ścieralność, aparat Stuttgart (mm)                 0,085±0,006

- przyczepność do podłoża

* betonowego i asfaltowego                                        ≥ 0,65

* mineralno – gumowego                                            ≥ 0,50

- twardość Shore'a typ A                                  62 ± 5

Odpowiedź:

W opisie technicznym zostały przyjęte wskazane parametry nawierzchni stąd też Zamawiający nie wyraża zgody na jakiekolwiek odstępstwa, gdyż już na etapie opracowania projektu budowlanego takowe zostały przyjęte aby Gmina posiadała obiekt o jak najlepszych walorach użytkowych i eksploatacyjnych.

Ponadto informuję iż w załączonym opisie technicznym w pkt 5 Ścieralność, aparat Stuttgart (mm) powstała pomyła pisarska:

Jest-                            5   Ścieralność, aparat Stuttgart (mm)  0,085±0,06

Poprawia się na  –    5  Ścieralność, aparat Stuttgart (mm)  0,085±0,006

Wyjaśnienie SIWZ są wiążące dla Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński