Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

| ____________________________________________________________________________ NIP: 557-000-61-72 tel. (0-61) 41-54-306 fax. (0-61) 41-54-412 | www.bip.trzemeszno.pl inwestycje@trzemeszno.pl | godziny urzędowania: pon – 8.00-16.00 wt-pt – 7.30-15.30 |
| --- | --- | --- |

Trzemeszno, dnia 07.04.2011 r.

RI – 270. 6. 2. 2011

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boiska  wielofunkcyjnego przy 
SP Nr1   – etap II” ”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm) wyjaśniamy, 
co następuje:

PYTANIE 1:

.Ze względu na rozbieżności w opisie, przekroju przez nawierzchnie oraz przedmiarze robót, proszę o ostateczne wyjaśnienie zakresu niniejszego zamówienia.

Wg przedmiaru w zakresie zamówienia leży tylko warstwa górna podbudowy o gr. 3,5 cm oraz nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa natryskowa 13 mm.

Wg opisu technicznego: rząd ławek, Piłkochwyty oraz warstwy boiska: piasek 10 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw 12cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw 3cm, nawierzchnia poliuretanowa.

Wg rysunku przekrój przez nawierzchnię: piasek 10 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw 12cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw 3cm, nawierzchnia poliuretanowa 13 mm wraz z warstwą stabilizacyjna typu ET.

Proszę o ostateczne podanie, jakie warstwy należy wykonać (i o jakich grubościach).

Czy w zakresie leży także montaż ławek i piłkochwytów?

Proszę o dostosowanie przedmiaru do prawidłowego zakresu, w przypadku stwierdzenia rozbieżności (w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarto zapis, że wykonawcy nie wolno dokonywać zmian w pozycjach kosztorysu, pod rygorem odrzucenia oferty).

ODPOWIEDŹ:

W zakres zamówienia II etapu budowy boiska wielofunkcyjnego w Trzemesznie wchodzi wykonanie nawierzchni kauczukowo – poliuretanowej na istniejącej wykonanej już w roku 2010 warstw konstrukcyjnych podbudowy  bieżni 4 – torowej – 200m i sześciotorowej – 60m. Tylko 
ze względów profilaktycznych zamawiający zawarł w przedmiarze robót do wyceny całkowitej przedmiotu zamówienia uzupełnienie wykonanej już warstwy nośnej średnio o grubości 1cm klińcem kamiennym o frakcji od 0-4mm

PYTANIE 2:

Proszę o podanie koloru nawierzchni poliuretanowej. Czy może to być standardowy dla tego typu nawierzchni kolor ceglasty na całej powierzchni?

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć dla tego typu nawierzchni kolor czerwony z malowaniem linii w kolorze białym

PYTANIE 3:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu szczegółowego. Informuję, iż dla nawierzchni syntetycznych nie istnieją katalogi nakładów KNNR. Dla nawierzchni takich przyjmuje się kalkulacje indywidualne. W związku z tym proszę o dopuszczenie złożenia kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć kalkulację indywidualną – własną, kosztorys natomiast należy sporządzić metodą szczegółową tak jak podano w warunkach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE 4:

Informuję iż opis techniczny podający wymogi Zamawiającego odnośnie nawierzchni poliuretanowej zawiera parametry techniczne przepisane z tabeli zamieszczonej w Rekomendacji Technicznej konkretnego wyrobu.  Są to parametry nawierzchni sportowej wskazanego producenta. Eliminują one możliwość zaoferowania praktycznie wszystkich produkowanych na świecie wysokiej jakości nawierzchni poliuretanowych tego typu, przeznaczonych na boiska wielofunkcyjne, posiadających odpowiednie dokumenty (spełnienie norm, aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB), z wyjątkiem produktu którego parametry przedstawia Zamawiający.

Podane parametry są przepisane z dokumentacji ITB konkretnego produktu. Symbole „”, „” sprawiają iluzoryczne wrażenie możliwości dopasowania jakiegokolwiek innego produktu. Podanie minimalnych wymagań dotyczących parametrów technicznych na podstawie konkretnego wyrobu sprawia wrażenie, że wszystkie inne nawierzchnie niż nawierzchnia, której parametry podał Zamawiający, nie powinny być stosowane 
na zewnętrznych obiektach sportowych.

Warto zaznaczyć, że Instytut Techniki Budowlanej – podmiot uprawiony do przeprowadzania badań i oceny materiałów budowlanych - wydając aprobaty lub rekomendacje techniczne 
w żaden sposób nie zdefiniował minimalnych wartości dla poszczególnych parametrów, 
co mogłoby uprawniać Zamawiającego do wybiórczej klasyfikacji wartości parametrów.

Porównując wszystkie dostępne nawierzchnie typu NATRYSK, wg parametrów ITB, łatwo zauważyć zróżnicowanie w wartościach poszczególnych parametrów. Nie oznacza to jednak, że wyroby, których wartości parametrów (wg ITB) są inne, charakteryzują się gorszymi właściwościami.

Parametry podawane w dokumentach ITB są tylko wymaganiami dla konkretnych wyrobów. Nie istnieje żadna klasyfikacja jakości wyrobów, które uzyskały dokumenty ITB. Uzyskanie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB oznacza, że ITB pozytywnie ocenia przebadany konkretny produkt, co jest równoznaczne z dopuszczeniem go do użycia.

Zamawiający stawia się w pozycji jednostki kompetentnej do decydowania, które parametry (wg dokumentacji technicznych ITB) i jakie ich wartości są odpowiednie, nie mając do tego żadnych uprawnień, a jednocześnie podważając kompetencje podmiotu merytorycznie właściwego do przeprowadzania tego typu ocen i dopuszczania na rynek wyrobów budowlanych. Odrzuca bowiem produkty, które zostały dopuszczone przez ITB.

Utrzymanie dotychczasowych, niezasadnych – jak wskazano powyżej - wymogów formułujących w stosunku do nawierzchni poliuretanowej konkretne parametry oraz ich wartości, nie tylko ogranicza ale eliminuje z niniejszego postępowania konkurencyjność, naruszając fundamentalną zasadę systemu zamówień publicznych – sformułowaną w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Ze względu na powyższe proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu NATRYSK, przebadanych, ocenionych i dopuszczonych do użycia przez powołane 
do tego kompetentne organy, t. j. nawierzchni dla których wydano:

- aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB,

- certyfikat IAAF,

- Kartę Techniczną,

- atest higieniczny.

Dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych posiadających ww. dokumenty zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość nawierzchni  (instalowaną na światowych obiektach lekkoatletycznych) 
a jednocześnie pozwoli uniknąć naruszeń w procedurze przetargowej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na jakiekolwiek odstępstwa dotyczące parametrów nawierzchni w stosunku do tych które podano w dokumentacji technicznej.

Powyższe stanowisko Zamawiający zawarł już w uprzednio złożonym wyjaśnieniu 
RI  270.6.1.2011 w dniu 01.04.2011r. na podstawie skierowanego zapytania.

Wyjaśnienie SIWZ są wiążące dla Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński