Trzemeszno, dnia 13.03.2012r.

.

RI.272.1.1.2012

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. „Stare Miasto” etap IV w Trzemesznie”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:

Czy będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach miejskich? Jeśli tak to jaka jest stawka za zajęcie 1m 2 powierzchni drogi?

Odpowiedź:

Tak będą naliczane opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/196/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 lipca 2004r. za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych będą pobierane następujące  opłaty za każdy dzień zajęcia:

- chodnika, poboczy, placów 0,50zł.

- jezdni do 20% szerokości 2,00zł.

- jezdni powyżej 20%do 50% szerokości 4,00zł.

- jezdni powyżej 50%szerokości całkowitej jej  zajęcia 8,00zł.

Pytanie 2:

Czy Inwestor uzna referencje dotyczące budowy w jednym zadaniu kanalizacji sanitarnej deszczowej i wodociągowej o wartości 1,8mln każda ?

Odpowiedź:

Nie uzna.

Zamawiający zgodnie z zapisem zawartym w części III pkt 2.2 SIWZ dotyczący spełnienia warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia aby powyższy warunek był spełniony Inwestor musi wykonać co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie  budowy kanalizacji sanitarnych  na terenie aglomeracji miejskiej, o wartości wykonania robót nie mniejszej niż 1.800.000,00zł. każda w związku z powyższym łączenie kanalizacji sanitarnej deszczowej i wodociągowej nie będzie dopuszczalne.

Pytanie 3:

w związku z wymianą gruntu, proszę wskazać najbliższe miejsce składania ziemi (dotyczy odległości od miejsca budowy)

Odpowiedź:

Docelowe miejsce Inwestor wskaże w trakcie realizacji umowy do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem wywóz ziemi do 1 KM.

Pytanie 4:

Czy referencje kierownika budowy i kierownika robót mają być poświadczone przez właściciela Firmy, w której dany kierownik pracuje cz też przez Inwestora dla którego było wykonane zadanie (zgodnie z punktem 2.3 w części III – potencjał kadrowy)?

Odpowiedź:

Zamawiający oceniać będzie warunek – Potencjał Kadrowy na podstawie uzupełnionego złącznika Nr 4 do SIWZ zgodnie z opisem zawartym w pkt 2.3 część III SIWZ. Jego treść będzie podstawą weryfikacji pod kątem spełnienia ww warunku. Zamawiający nie wymaga przedłożenia referencji.

Należy zwrócić uwagę na konieczność udowodnienia Zamawiającemu, - jeżeli wykonawca będzie korzystać z innych podmiotów - wymagane jest przedłożenie odpowiedniego dokumentu z którego jednoznacznie wynikać będzie o udostępnieniu na okres realizacji umowy osób wskazanych w niniejszym formularzu.

z up. Burmistrza

/-/ Dariusz Jankowski