Zbiorcze zestawienie kosztów – robót

| Lp. | Nazwa elementu robót charakterystyka | Jednostka miary | Ilość |  | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap IV + aneks |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rurociągi główne PCV – Ø 200mm | mb | 1085 |  |  |  |  |
| 2 | Rurociągi główne PCV – Ø 150 mm | mb | 59 |  |  |  |  |
| 3 | rurociągi ciśnieniowe – PE 100PN10 Ø 63mm | mb | 146 |  |  |  |  |
| 4 | przykanaliki PCV Ø 200 | mb | 142 |  |  |  |  |
| 5 | przykanaliki z rury TS Ø 160mm | mb | 16 |  |  |  |  |
| 6 | przykanaliki PCV Ø 150 mm | mb/szt | 1610/80 |  |  |  |  |
| 7 | przyłącza PCV Ø 150mm | mb/szt | 468 | 44 |  |  |  |
| 8 | przyłącza PCV Ø 100 mm | mb/szt | 49 |  |  |  |  |
| 9 | przepompownie ścieków | szt. | 2 |  |  |  |  |
| B | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Trzemeszno ul. Kochanowskiego |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurociągi główne PCV – Ø 200mm | mb | 222 |  |  |  |  |
| 11 | Rurociągi główne PCV – Ø 160 mm | mb | 65 |  |  |  |  |
| 12 | Sieć wodociągowa PCV Ø 90 | mb | 101 |  |  |  |  |
| 18 | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

- Powyższe kwoty na poszczególne elementy muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym i wynikać z zsumowania poszczególnych jego części pod względem technologii wykonawstwa.

- Kwoty powyższe obejmują również wszelkie inne prace towarzyszące wynikające 
z założeń SIWZ, a leżące po stronie Wykonawcy (obsługa geodezyjna, inwentaryzacja, nadzór archeologiczny, wszelkie opłaty w tym zajęcie pasa drogowego itp.) tak jak to przedstawiono w pkt IV. 8 części II SIWZ.

_____________________ dnia ___________

_______________________________________

(podpis Wykonawcy)