Trzemeszno, dnia 29.03.2012r.

.

RI.272.1.5.2012

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. „Stare Miasto” etap IV w Trzemesznie”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 informujemy, że zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ w części II pkt 8 w cenie robót budowlanych prosimy również uwzględnić system powiadamiania o stanach pracy i awarii typu DIALER GSM SIM  300 D mini. Stanowi to element uzupełniający w ramach wyposażenia przepompowni stąd też  prosimy o nie wyodrębnianie go jako odrębnej pozycji kosztorysowej. Będzie to traktowane jako element składowy ceny łącznej oferowanej.

Informujemy, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania i jest wiążąca z chwilą opublikowania.

z up. Burmistrza

/-/ Dariusz Jankowski