Załącznik 2b

Część II zamówienia

| Lp | Nazwa artykułu |  | Cena jednost-kowa netto PLN | Jedn. miary | Ilość | Podatek VAT w wysokości % | Cena jednostkowa brutto PLN | Cena łączna brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Węże, armatura i osprzęt – 27 pozycji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wąż tłoczny Ø 52 pożarniczy do auto i motopomp, odcinek 20 mb |  |  | szt | 15 | 8 |  |  |
| 2 | Wąż tłoczny Ø 75 pożarniczy do auto i motopomp, odcinek 20 mb |  |  | szt | 15 | 8 |  |  |
| 3 | Wąż tłoczny Ø 75 pożarniczy do auto i motopomp, odcinek 5 mb |  |  | Szt | 2 | 8 |  |  |
| 4 | Prądownica wodna Ø 52 turbo o stałej wydajności 400 l/min |  |  | szt | 4 | 8 |  |  |
| 5 | Prądownica wodna uniwersalna Ø 75 z zaworem kulowym |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 6 | Prądownica pianowa klasy PP 400 do piany ciężkiej wersja krótka z zaworem |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| 7 | Wytwornica pianowa WP 4/75 do piany średniej |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 8 | Przełącznik 110/75 |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| 9 | Przełącznik 75/52 |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| 10 | Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| 11 | Zbieracz 2 x75/ 110 |  |  | Szt. | 1 | 8 |  |  |
| 12 | Zawór liniowy 2 x Ø 75 - kulowy |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| 13 | Stojak hydrantowy, podwójny Ø 75/75-75 (B/BB) |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 14 | Klucz do hydrantów nadziemnych | 35 |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 15 | Klucz do zasuw i hydrantów podziemnych |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 16 | Klucz do łączników pożarniczych 110/75/52- stalowy |  |  | Szt. | 4 | 8 |  |  |
| 17 | Klucz do pokryw kanałowych (studzienek) |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 18 | Wąż ssawny Ø 110, PCV, długość 2500 mm |  |  | szt | 4 | 8 |  |  |
| 19 | Wąż ssawny Ø 110, PCV, długość 6000 mm, PCV |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 20 | Smok ssawny Ø 110 prosty |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 21 | Smok ssawny Ø 110 skośny |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 22 | Kosz do smoka ssawnego - stalowy |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 23 | Pływak do smoka ssawnego z zatrzaśnikiem |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 24 | Linka do linii ssawnej 10 m |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 25 | Mostek przejazdowy drewniany 52 x 75 x 52 |  |  | szt | 4 | 8 |  |  |
| 26 | Kurtyna wodna Ø 52 z regulacją |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| 27 | Zbiornik wodny przenośny, PCV ze stelażem pojemność 2500 l |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| Razem |  |  |  | - | - |  |  |  |
| Środki specjalne i ochrony strażaka – 12 pozycji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ubranie chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniami ( lekkie) |  |  | kpl | 2 | 8 |  |  |
| 2 | Kamizelka ostrzegawcza „ Straż” z elementami odblaskowymi |  |  | szt | 6 | 8 |  |  |
| 3 | Butla kompozytowa do aparatu oddechowego pojemność 6.9/ 300 bar z pokrowcem czarnym z odblaskami |  |  | kpl | 6 | 8 |  |  |
| 4 | Linka strażacka ratownicza 20 mb w torbie |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| 5 | Linka strażacka ratownicza 30 mb w torbie |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| 6 | Uprząż do pracy na wysokości |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| 7 | Pirometr wysoko temperaturowy |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 8 | Detektor prądu przemiennego |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 9 | Przenośny detektor wielogazowy |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 10 | Butla tlenowa aluminiowa do tlenu medycznego poj. 2,7 l |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 11 | Spodnie pilarza z ochroną przed przecięciem |  | - | para | 1 | 23 |  |  |
| 12 | Spodniobuty – długie na szelkach |  |  | pary | 2 | 8 |  |  |
| Razem: |  |  |  | - | - |  |  |  |
| Sprzęt pozostały – 4 pozycje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sorbent sypki |  |  | kg | 120 | 8 |  |  |
| 2 | Szczotki – miotły do zamiatania dróg a) do 50 cm, b) powyżej 50 cm |  |  | Szt | 4 | 23 |  |  |
| 3 | Przenośny rozpylacz ciśnieniowy z wbudowaną pompką max 5 l do neutralizacji substancji ropopochodnych |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 4 | Megafon ręczny z wbudowaną syreną., moc 20 W |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| Razem : |  |  |  | - | - |  |  |  |
| Sprzęt gaśniczy i podręczny – 4 pozycje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaśnicza proszkowa 6 kg ABC / E |  |  | Szt | 2 | 8 |  |  |
| 2 | Koc gaśniczy |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 3 | Tłumica metalowa ze stylem |  |  | szt | 4 | 8 |  |  |
| 4 | Sito kominowe |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| Razem: |  |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| Sprzęt ratowniczy – 22 pozycje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Drabina nasadkowa, drewniana |  |  | przęsła | 2 | 8 |  |  |
| 2 | Drabina teleskopowa, strażacka ratownicza, 2 osobowa |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 3 | Bosak podręczny |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 4 | Bosak lekki ogólnego przeznaczenia bez drzewca |  |  | szt. | 1 | 8 |  |  |
| 5 | Bosak sufitowy |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 6 | Bosak ciężki bez drzewca |  |  | szt. | 1 | 8 |  |  |
| 7 | Łom mały |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 8 | Łom średni |  |  | Szt. | 1 | 8 |  |  |
| 9 | Łom duży |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 10 | Pilarka do drewna o napędzie spalinowym z prowadnicą i piłą łańcuchową |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| 11 | Przecinarka do stali i betonu o napędzie spalinowym |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 12 | Siekiera ciesielska 0,8 kg |  |  | szt | 1 | 23 |  |  |
| 13 | Nożyce do prętów o średnicy do 16 mm |  |  | szt | 1 | 23 |  |  |
| 14 | Nożyce do prętów o średnicy powyżej 16 mm |  |  | szt | 1 | 23 |  |  |
| 15 | Widły proste |  |  | szt | 4 | 23 |  |  |
| 16 | Widły zagięte |  |  | szt | 2 | 23 |  |  |
| 17 | Łopata - sztychówka |  |  | szt | 4 | 23 |  |  |
| 18 | Szypa - szufla |  |  | szt | 2 | 23 |  |  |
| 19 | Topór strażacki ciężki |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 20 | Nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa w samochodach |  |  | szt | 4 | 8 |  |  |
| 21 | Narzędzie wielofunkcyjne typu Hooligan |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 22 | Młot 5 kg |  |  | szt | 2 | 23 |  |  |
| Razem: |  |  |  | - | - |  |  |  |
| Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny ( zabezpieczenia miejsca zdarzenia ) i łączności – 13 pozycji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Radiotelefon przenośny z mikrofonogłośnikiem i ładowarką uniwersalną |  |  | kpl | 4 | 8 |  |  |
| 2 | Reflektor ładowalny z ładowarką uniwersalną |  |  | szt | 6 | 8 |  |  |
| 3 | Przenośny – mobilny, akumulatorowy zestaw oświetleniowy |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 4 | Parawan ochronny do wypadków |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 5 | Przenośna lampa ostrzegawcza |  |  | szt | 4 | 8 |  |  |
| 6 | Taśma ostrzegawcza |  |  | szt | 10 | 8 |  |  |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy drogowy do oznaczenia miejsca wypadku |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| 8 | Pachołki drogowe, składane z lampkami |  |  | szt | 8 | 8 |  |  |
| 9 | Znak drogowy „ Wypadek” |  |  | szt | 2 | 8 |  |  |
| 10 | Diodowe flary ostrzegawcze - dyski |  |  | Kpl. | 2 | 8 |  |  |
| 11 | Przedłużacz przenośny na bębnie, 230 V min. 40 m |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 12 | Przedłużacz przenośny na bębnie 400 V min 40 m |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| 13 | Przenośny statyw oświetleniowy z najaśnicami 2 x 500 W/230 V |  |  | szt | 1 | 8 |  |  |
| Razem: |  |  |  | - | - |  |  |  |