## linia kablowa
PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nn 0,4kV - OBWÓD I
Lp | nr złącza | wykop | kabel YKY 4×6mm2 | folia niebieska | opaski kablowe Oki | zacisk ZOA 10-50mm2 | bednarka ocynkowana | złącze kablowe | uziom prętowy stalowy ocynkowany 3m | rura AROT SRS 50 | słup oświetleniowy MS 12/4 | fundament betonowy B-200 | belka OZ3TR | oprawa oświetleniowa OMNISTAR 144 L3 | układ zasilający | wyłącznik nadprądowy S301 C4A
- |  | m | m | m | szt | szt | kg | kpl. | kpl. | m | szt | szt | szt. | szt | szt | szt
1 | proj. SO-2 proj. ZK nr I/1 | 10 | 15 | 10 | 3.5 |  | 7.9 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6
2 | proj. ZK nr I/1 - I/2 | 39 | 45 | 39 | 6.5 |  | 30.81 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6
3 | proj. ZK nr I/2 - I/3 | 40 | 46 | 40 | 6.6 |  | 31.6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6
RAZEM |  | 89 | 106 | 89 | 16.6 | 0 | 70.31 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 18