## zasilanie SO 211
LINIA KABLOWA nn 0,4kV ZASILANIE SO-2 | [10 empty] | CZĘŚĆ SERWISOWA
Lp | szafka oświetleniowa | kabel YKY 5×10mm2 | zacisk ZOA 10-50mm2 | szafka oświetleniowa | wkładka bezpiecznikowa WTNH 00 gG 25A | wyłącznik nadprądowy S301 C2A | wyłącznik nadprądowy S303 C13A | wyłącznik PR12 16A | stycznik CTX-1 25A | uziom prętowy stalowy ocynkowany 3m | gniazdo 400V 63A | gniazdo 400V 32A | gniazdo 400V 16A | gniazdo podwójne 230V 16A | wyłącznik różnocowo-prądowy P304 63A | wyłącznik nadprądowy S303 C40A | wyłącznik nadprądowy S303 C25A | wyłącznik nadprądowy S303 C16A | wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowym P312 C16A | przewód LgY 6mm2 | przewód LgY 4mm2 | przewód LgY 2,5mm2 | przewód YDY 3×2,5mm2
- |  | m | szt | kpl | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | m | m | m
1 | szafka oświetleniowa SO-2 |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 14 | 2
RAZEM |  | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 14 | 2